招标文件

项目名称：生物装备学院康复辅具、康复训练实训设备

项目编号：徐生采（2021）xzsw0314

采 购 人：徐州生物工程职业技术学院

2021年5月17日

目 录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	5

第三章  投标资料表	18

第四章  评标标准	27

第五章  拟签订的合同文本	31

第六章  采购需求	47

第七章  投标文件相关格式	55

徐州生物工程职业技术学院

《生物装备学院康复辅具、康复训练实训设备项目》招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请;第二章，投标人须知;第三章，投标资料表;第四章，评标标准;第五章，拟签订的合同文本;第六章，采购需求;第七章，投标文件相关格式。

# 第一章  投标邀请

徐州生物工程职业技术学院“生物装备学院康复辅具、康复训练实训设备项目”进行招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

(一)项目名称：生物装备学院康复辅具、康复训练实训设备。

(二)项目编号：徐生采（2021）xzsw0314。

二、对投标人的资格要求

详见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

（一）获取的时间、地点和方式：开标之前，请在“徐州生物工程职业技术学院”（网址：www.xzsw.net）本项目招标公告上查询。

（二）招标文件售价：300元。

四、投标有关信息

（一）投标截止时间：2021年5月27日北京时间14：30。

（二）开标时间：2021年5月27日北京时间14：30。

（三）开标地点：徐州市三环西路297号，徐州生物工程职业技术学院综合办公楼三楼评标室。

五、采购人

（一）名称：徐州生物工程职业技术学院

（二）地址：江苏省徐州市三环西路297号

（三）联系方法：0516- 83628918

（四）采购项目联系人：王老师

# 第二章  投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人无委托采购代理机构。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购人对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章，投标邀请；

第二章，投标人须知；

第三章，投标资料表；

第四章，评标标准；

第五章，拟签订的合同文本；

第六章，采购需求；

第七章，投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1.采购人可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少7日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足7日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购人就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标保证金：

1.投标人提交投标保证金的要求，按本文件第三章《投标资料表》相关要求执行。

2.投标人未按照本招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。

3.投标人在投标截止时间前，撤回已提交的投标文件的，采购人应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

采购人应当自中标通知书发出之日起5个工作日内，退还未中标人的投标保证金；自采购合同签订之日起5个工作日内，退还中标人的投标保证金。

4.有下列情形之一的，投标保证金不予退还。

（1）在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

（2）在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的；

（4）与采购人、其他投标人恶意串通的；

（5）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为；

（6）招标文件规定的其他情形。

（十七）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须要在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。投标人不接受延长投标有效期的要求，不会导致其投标保证金不退还。

（十八）投标文件的编制要求和签署要求：

1.投标人应编制投标文件正本一份和本文件第三章《投标资料表》中规定数目的副本。每套投标文件须清楚地标明“正本” 或“副本”。如正本与副本不符，以正本为准。

2.按本章（十）规定所编制的每份投标文件正本和所有副本，均需打印或用不退色墨水书写。

3.投标文件中任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人授权代表在旁边签字或加盖投标人公章方为有效。

4.投标文件应装订成册，编制目录，注明页码，并按照招标文件规定要求加盖投标人公章。投标文件的副本可以是正本的复印件。

5.投标文件装订的次序按本章（十）的要求进行。

（十九）投标文件的密封、盖章要求：

1.投标人应将投标文件《正本》、《副本》、《开标一览表》分开密封，封袋上应标明《正本》、《副本》、《开标一览表》字样。

2.上述封袋上，都应标明投标人（全称）、项目编号、项目名称。

3.上述封装的投标文件，如果没有分装或无标识，都将作为无效投标而予以拒绝。如果上述投标文件因为无密封或残破，所导致的一切后果均由投标人承担。

4.投标文件的盖章要求，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（二十）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点；采购人收到投标文件后，应当签收保存，任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

（二十一）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，采购人应当拒收。

（二十二）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，但应书面通知采购人。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章、密封，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十三）本项目不允许分包。

（二十四）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十五）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标视为无效。

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金，从同一单位或个人的账户转出。

四、开标

（二十六）开标：

1.开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

2.开标由采购部门主持，邀请投标人参加。

3.开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由采购人工作人员当众拆封，并宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

投标人不足3家的，不得开标。

4.开标过程由采购人负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。投标人代表对开标过程和开标记录有疑义的，或者认为采购人、采购人相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者提出回避申请。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

五、评标

（二十七）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购人负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十八）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十九）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（三十）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三十一）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三十二）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十三）投标人存在下列情况之一的，投标无效:

1.未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

2.投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

3.不具备招标文件中规定的资格要求的；

4.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

5.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

6.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

（三十四）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十五）采购人应当在评标结束后2个工作日内整理好评标报告。

（三十六）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十七）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

七、政府采购合同

（三十八）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（三十九）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国合同法》相关条款执行。

（四十）履约保证金：

1.中标人应在政府采购合同签订后，向采购人提交本文件第三章《投标资料表》中规定金额的履约保证金。

2.如果中标人没有遵守本章（三十八）1 或本章（三十九） 的规定，采购人有权取消该中标决定，不予退还投标保证金。在此情况下，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

3.中标人凭采购人出具验收书的复印件及收款收据办理履约保证金退付手续。履约保证金在采购人存放期间，不计利息。

（四十一）腐败和欺诈行为：

1.采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购人和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真象，给买方、卖方、采购人及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购人有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤消其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十二）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购人提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购人提出质疑。询问和质疑由采购人依法处理。

# 第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| (一) | 本项目采购人：徐州生物工程职业技术学院 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：竞争性磋商。 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：货物和服务 |
| (五) | 本项目使用部门：生物装备学院 |
| (六) | 投标人的资格条件： - 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 二、本项目不接受联合体参与采购活动。 三、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 四、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 五、查询及使用供应商信用记录： (一)由采购人查询信用信息。 (二)查询渠道包括： 1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2.中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 3.“信用江苏”网（www.jscredit.gov.cn）； 4.“信用中国（江苏徐州）”网 （ http://www.xuzhoucredit.gov.cn）； 5.江苏省政府采购信用评价系统。 (三)截止时点（查询环节）：评标结束前。 (四)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 (五)信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 （六）供应商信用评价结果参考期限从项目开标之日前三年起算，具体按照《江苏省政府采购信用管理暂行办法》（苏财规[2018]18号）执行。 (七)供应商提供制造厂家相关证书复印件 |
| (七) | 无招标代理服务费 |
| 二 | 招标 |
| (九)1 | 采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。对澄清或修改的内容，应以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。当发布本项目的“更正公告”之后，采购人便尽到了通知义务，其各潜在投标人应关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| (九)2 | 不安排现场考察。 |
| (九)3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| (十一) | 投标文件的语言为中文 |
| (十二)1 (十二)2 | 投标文件应由下列部分构成，并按照以下要求和顺序装订： 一、《投标函》。要求加盖公章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 二、《法定代表人授权书》。要求加盖公章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》。 三、价格部分 (一)《开标一览表》。要求加盖公章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（应与单独密封的《开标一览表》完全一致,如不一致，以单独密封的为准）。 (二)《分项价格表》。要求加盖公章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 四、投标人应当提交的资格、资信证明文件（必须提供，否则投标将被拒绝） (一)投标人合法有效的法人的营业执照复印件，或事业单位法人证书复印件，或民办非企业单位登记证书复印件。 (二)财务状况报告，至少提供： 1.投标人的本项目开标时间前6个月内任何日期的资产负债表复印件1份； 2.投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月（不含开标当月）利润表月报表复印件1份。 (三)投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件。 (四)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料复印件）》，加盖公章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》 （所附证明材料复印件可不加盖公章）。 (五)投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，加盖公章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》； 五、技术部分 （一）技术规格（要求见招标文件第六章《采购需求》）； （二）实施方案（要求见招标文件第六章《采购需求》）； （三）售后服务方案（要求见招标文件第六章《采购需求》）； 六、《偏离表》。要求加盖公章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 七、商务部分 (一)投标人业绩。要求见本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 (二)投标人其它证明文件及材料复印件。 八、为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及投标人须提供的证明材料。特别要求的除外。 1、投标人为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的，提供《中小企业声明函》（加盖公章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 注：中小企业（含中型、小型、微型企业，下同），应当同时符合以下条件： ① 符合中小企业划分标准； ② 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 具体以《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）的规定为准。 2、投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局 （含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。 注：具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）的规定为准。 3、投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖公章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： （一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）； （二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； （三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； （四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； （五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定为准。 4、所投产品的环境标志产品认证证书复印件（如有）。 注： （1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书复印件。复印件不需提交原件核查。 （2）环境标志产品认证证书复印件是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 5、所投产品的节能产品认证证书复印件（如有）。 （1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书复印件。复印件不需提交原件核查。 （2）节能产品认证证书复印件是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 注： 1、投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2、签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有复印件的原件，采购人核查（核对）无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。特别要求的除外。 |
| (十三)2 | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。 |
| (十三)3 | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章 《拟签订的合同文本》及或本文件第六章《采购需求》。 |
| (十四)3 | 本项目不接受超过40.6万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。报价包括产品价、税金、运费、安装调试、检验、保险、验收等全部费用。用户不再支付报价以外的任何费用。 |
| (十五) | 以人民币报价。 |
| (十六) | 投标保证金交纳： 一、投标保证金交纳金额：0元。 二、保证金提交形式： 投标保证金可以以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 在中国注册的银行出具的本票（同城）、转账支票或银行汇票（除华东三省一市的银行汇票外，其他银行汇票必须同时提供“解讫通知”联）。 三、特别提示： (一)允许现金支付； (二)必须提交银行汇票的原件、转账支票或本票或保函的原件。 (三)投标保证金原件（即银行汇票、转账支票的原件或本票或保函的原件、网银支付的截图证明）与投标文件一同送达，不需密封; 使用网银支付的，必须从投标人账户转出，提交截止时间前必须到账。 四、账户信息： (一)收款人： 徐州生物工程职业技术学院 (二)开户银行：江苏银行徐州彭城支行 (三)账号：1700000101201001668739 |
| (十八)1 | 投标人应制作投标文件正本1套、副本4套。投标文件正、副本均不退还投标人。 |
| (十九)4 | 见本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2 |
| (二十) | 一、投标截止时间：2021年5月27日北京时间14：30。 二、投标文件开始接收时间：2021年5月27日北京时间14：00。 三、投标文件接收截止时间：2021年5月27日北京时间14：30。 四、投标文件的接收地点：徐州市三环西路297号，徐州生物工程职业技术学院综合办公楼三楼评标室 五、投标文件接收人：王老师 |
| 四 | 开标 |
| (二十六)1 | 一、开标时间：2021年5月27日北京时间14：30。 二、开标地点：徐州市三环西路297号，徐州生物工程职业技术学院综合办公楼三楼评标室 |
| (二十六)3 | 招标文件规定的需要宣布的内容：宣读投标人名称、投标价格。 |
| 五 | 评标 |
| (二十八) | 采用综合评分法。 |
| (二十九)1 (二十九)1（4） | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术规格优劣得分顺序排列。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| (三十八)1 | 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| (四十)1 | 中标人在签订合同之前向采购人交纳履约保证金（履约保证金为中标金额的5%） |
| (四十二) | 供应商对采购活动事项有疑问的，向采购人提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。询问和质疑由采购人依法处理。 质疑接收人：王老师;联系电话：0516-83628918; 办公地址：徐州市三环西路297号，徐州生物工程职业技术学院综合办公楼三楼国资处 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购人提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。 |

# 第四章  评标标准

| 项目 | 评价细则 |
| --- | --- |
| 价格（70分） | 各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×70 各投标人评审价格=《开标一览表》中的“总价”-《分项价格表》中的““小型和微型和监狱企业和享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位”总价合计”10% 得分四舍五入保留小数点后2位。 |
| 技术规格 （10分） | 完全满足，无偏离基础分为4分，每一项技术规格中技术规格指标优于或正偏离的在基础分上加1分；该标不接收负偏离。 本项最高得10分，最低得0分。 |
| 样品质量 （10分） | 根据投标人提供产品是否具有先进性、易用性、实用性等情况进行加分。 本项最高得10分，最低得0分。 |
| 质保期及服务方案 （8分） | 提供2年质保期得2分，质保期2年以上每多延长一年多加1分，最高得分4分。 对质保期内服务方案内容的全面性、可行性进行评价。 全面性(2分)：全面具体详实得2分；不全面 得 0 分。 可行性(2分)：符合实际切实可行得 2分； 可行性欠缺得 0 分； 本项最高得8分，最低得 0 分。 |
| 免费质保期外服务方案 （2分） | 对免费质保期外服务方案内容的完整性、可行性进行评价。 内容的完整性（2分）：内容完整、切实可行得2分；内容较为完整、可行性欠缺得1分；内容不完整得0分； 本项最高得2分，最低得0分。 |

本项目采用综合评分法。

# 第五章  拟签订的合同文本

合同通用条款

目录

第一条    定义

第二条    合同范围

第三条    价格

第四条    支付

第五条    交货

第六条    包装和标记

第七条    技术资料

第八条    安装

第九条    验收

第十条    售后服务和技术培训

第十一条  索赔

第十二条  不可抗力

第十三条  合同的终止

第十四条  争议的解决

第十五条  适用法律

第十六条  权利保证

第十七条  保密

第十八条  合同生效及其他

合同通用条款

第一条  定义

除本合同上下文中另有规定外，下列各词语定义如下：

1.1“买方”见《合同专用条款》。

1.2“卖方”见《合同专用条款》。

1.3“工作现场”见《合同专用条款》。

1.4“合同标的”见合同附件4。

1.5“技术资料”是指与合同标的的安装、试运行、验收、操作以及维修有关的技术指标、规格、图纸和文件。

1.6“技术培训”是指在合同标的的安装、试运行、验收、操作、维修以及其他方面卖方给予买方的培训。

1.7“安装”是指有关合同标的、备件和材料的安装工作。

1.8“试运行”是指为验明合同标的的技术性能，在安装完毕后对合同标的进行的测试。

1.9“验收”是指根据合同附件2的规定进行的，用以确定合同标的是否达到合同附件2 所规定的技术性能的检验，以及合同标的在达到合同附件2 规定的技术性能之后，买方对合同标的的接受。

1.10“合同货币”见《合同专用条款》。

1.11“合同价格”见合同附件4。

1.12“合同生效日”见《合同协议书》（合同附件1）第5 条。

1.13“日”是指日历天数。

1.14“月”是指日历月数。

第二条 合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售和提供的合同标的以及相关售后服务、技术培训和技术资料。

第三条 价格

3.1 合同总价见《合同专用条款》。

3.2 合同总价是固定价格。

第四条 支付

4.1买方应按照《合同专用条款》的规定进行支付。如果卖方未能按照《合同专用条款》的要求提交支付文件，由此产生的所有责任和发生的所有费用，均由卖方承担。

4.2卖方有义务根据合同的规定向买方支付违约金和/或赔偿金时，买方有权从任何一笔应付款或卖方的履约保证金中予以扣除。

第五条 交货

5.1交货期限、批次和交货条件见《合同专用条款》。

5.2交货地点见《合同专用条款》。

5.3在《合同专用条款》规定的期限内，卖方应将合同号、合同标的的名称、数量、金额、包装件数以及交货的时间以书面方式通知买方。

5.4卖方应按下列规定交付合同标的：

5.4.1卖方负责将合同标的送至《合同专用条款》规定的交货地点。

5.4.2买方出具的收据日期是合同标的的实际交货日期。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按《合同专用条款》的规定支付违约金或提供其他救济。

第六条 包装与标记

6.1除非合同中另有规定，合同标的应保持产品制造企业原包装完好。

6.2在合同标的的每件包装中都应附有下列单据：

A. 装箱明细单；

B. 质量合格证；

C. 技术资料。

6.3凡由于对合同标的包装不当或采取防护措施不充分致使合同标的损坏或丢失时，卖方均应负责修理、更换或赔偿。如果因卖方在包装和标记方面发生的错误或混淆不清造成合同标的的误运，卖方应承担由此发生的额外费用。

第七条 技术资料

7.1 技术资料交付的期限和方式见《合同专用条款》。

第八条 安装

8.1 合同标的的安装期限见《合同专用条款》。

第九条 验收

9.1合同标的的试运行、验收见《合同专用条款》。

9.2如果合同附件2 所规定的所有技术性能在验收中都已经达到，双方应在验收合格后5 日内签署验收书。

9.3买方派出1-3名技术人员参加项目实施，卖方应积极配合甲方派出的1-3名技术人员监督管理。

第十条 售后服务和技术培训

10.1售后服务和技术培训见合同附件3。

第十一条 索赔

11.1如果合同标的在安装、试运行和验收中卖方未能履行其在本合同项下承担的义务，买方有权向卖方提出索赔并寻求《合同专用条款》中规定的救济方式，救济方式包括：

A. 卖方替换不符合合同规定的合同标的。

B. 按质量低劣的程度、买方受损害的程度及损失的数额对合同标的进行降价。

C. 拒收合同标的。

D. 赔偿由卖方违约引起的其他损失。

11.2如果卖方在收到买方索赔要求后未在《合同专用条款》规定的期限内作出书面回复，该索赔要求将被视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔要求后《合同专用条款》规定的期限内或买方同意的延长期限内，按照买方选择的救济方式解决索赔事宜，买方有权从合同总价或从卖方的履约保证金中扣除索赔金额。

第十二条 不可抗力

12.1如果合同任何一方受诸如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水以及任何其他不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响而无法履行合同项下的任何义务，受影响的一方应将此类事件的发生以书面方式通知另一方并应在不可抗力事件发生后14 日内将有关部门或机构出具的证明文件提交给另一方。

12.2受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担责任。但该方应尽快以书面方式将不可抗力事件结束或其影响消除的情况通知另一方。

12.3合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，如果不可抗力事件的影响持续超过《合同专用条款》规定的期限，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为之一或《合同专用条款》中规定的其他违约行为，在不妨碍买方采取其它救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知，全部或部分地终止合同。

A. 卖方在合同规定的交货期限后未能按《合同专用条款》中规定的最终期限交付合同标的和/或技术资料；

B. 合同标的未能达到合同附件2 规定的技术性能；

C. 卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后未能按《合同专用条款》中规定的期限对其违约行为作出补救。

13.2如果一方破产或发生资不抵债的情况,合同另一方有权在任何时候发出书面通知终止合同。此种情况下合同的终止不妨碍或影响行使任何可能的其它救济手段。

13.3如果买方认定卖方在投标或执行合同中有腐败或欺诈行为,买方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

A.“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益、影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物的行为。

B.“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给买方造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，卖方应按《合同专用条款》的规定对买方给予补偿。

第十四条 争议的解决

14.1 因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议由合同双方通过友好协商解决，如果不能协商一致，按《合同专用条款》规定的方式解决。

第十五条 适用法律

15.1 本合同的执行和争议的解决适用中华人民共和国的法律并按中华人民共和国的法律进行解释。

第十六条  权利保证

16.1卖方应保证买方在使用合同标的时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，卖方承担全部责任。

第十七条  保密

17.1卖方在本合同履行的过程中，或为履行本合同的需要，从买方所获得的、有关买方和/或属于买方的任何信息包括买方工作方式方法与资料、技术资料、用户名单、发展战略及其他被认为是买方的信息，都是买方的秘密，卖方不得泄露给任何第三方。

17.2上述秘密，卖方只能用于本合同，而且只能由卖方相应的人员使用；没有必要接触的卖方人员，不得接触。

17.3卖方应当采取适当有效的方式保护所获取的上述秘密。

17.4卖方违反本合同所规定的在保密方面的义务，应按合同总价的50%承担违约金或按照实际损失支付赔偿金；买方有权选择以上两种方式之一要求卖方承担违约责任。本违约金和赔偿金的支付义务独立于其它违约义务。

第十八条 合同生效及其他

18.1 本合同在合同协议书（合同附件1）规定的条件全部满足后生效。

18.2合同项下全部权利义务履行完毕后，本合同自动失效。合同履行期满后，合同项下任何尚未了结的债权和债务不受合同履行期的影响，债务人仍应向债权人履行其义务。

18.3 合同双方各自承担与本合同有关的应负税费。

18.4合同双方除非《合同专用条款》另有规定，所有合同文件及相关的修订和合同双方之间的书面联络，应使用中文书就并按中文解释。

18.5对本合同的任何补充、增添或修改以书面方式进行。

18.6没有另一方的事先书面同意，合同任何一方不得将合同项下的任何权利和义务转让给第三方。

18.7任何一方在执行任何合同条款和条件时准予对方的放松、宽容、延迟、放纵或时间，不得损害、影响或限制该方在合同之下的权利；任何一方对合同的任何违背、任何免责也不应导致对任何后面或延续的合同的免责或弃权。

18.8合同条款中的标题和边注仅供参考使用，不应视为合同的一部分，也不影响本文的解释。

18.9合同构成买方和卖方之间就合同主要内容方面的完整协议，并且取代合同签订前所有关于这方面的通讯、协商、协议(不论是书面的，还是口头的)。

18.10买方应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

18.11合同双方之间的一切联络往来应以书面形式按《合同专用条款》中规定的通讯地址发往合同另一方。有关重要事项的传真应及时用挂号信或快件确认。

合同专用条款

《合同专用条款》中的条款项号是与《合同通用条款》中的条款项号对应的，其增加的内容和条款，是对《合同通用条款》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，以《合同专用条款》为准。

第一条 定义

1.1 “买方”为           。

1.2 “卖方”为              。

1.3 “工作现场”为买方指定地点。

1.10 “合同货币”即人民币。

第二条 合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售的合同标的是      。详见合同附件。

第三条 价格

3.1合同总价为￥           大写：人民币                    。

第四条 支付

4.1合同签订，货到验收合格后付百分之百(100%)即￥       大写：人民币      ；由买方办理采购资金结算手续，经审核后支付给卖方。

卖方需提交的支付文件包括：

1、卖方出具的对应金额的正式发票；

2、支付时买方须出具验收合格证明。

第五条 交货

5.1卖方应于合同生效日后， 30日内将合同标的全部交付并安装完毕。

5.2 交货地点为买方指定地点。

5.3卖方应在不迟于每批合同标的备妥待运前 5 日通知买方。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按每天迟交合同标的金额的百分之一 (1%)的比率支付违约金。违约金的总金额不超过合同总价的百分之十(10%) ，违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同标的的义务。

如果卖方在合同规定的交货期限后十日内仍未能交付全部或部分标的，在不妨碍买方采取其他救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知从而全部或部分地终止合同。

第七条 技术资料

7.1 技术资料随合同标的同时交付给买方。

第八条 安装

8.1卖方应于合同生效日后，30日内将合同标的全部交付并安装完毕。

第九条 验收

9.1 签订合同后，所有标的出厂需经买方验收后方可发货。

9.2 合同标的的试运行、验收应在卖方的协助下进行。合同标的全部交付并安装完毕后，卖方可向买方书面提出试运行、验收要求，买方在接到书面要求后  10   日进行试运行、验收。如果试运行和/或验收因卖方原因发生迟延和/ 或在其它情况下发生额外费用，买方有权就因迟延发生的损害和损失和/或任何额外费用请求赔偿。

第十一条 索赔

11.1买方有权选择本条款规定的任意或全部救济方式。

11.2卖方应在收到买方索赔要求后14日内作出书面回复，否则该索赔要求将被视为已被卖方接受。卖方应在买方发出索赔要求后14日内，按照买方选择的救济方法解决索赔事宜。

第十二条 不可抗力

12.3 如果不可抗力事件的影响持续超过20日，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为，买方可以全部或部分地终止合同：

卖方在合同规定的交货期限后10日内仍未能交付合同标的和/ 或技术资料；或者卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后5日内仍未能对其违约行为作出补救。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，买方可以以适当的条件取得与未按合同规定交付的标的和/或文件和/或未提供的服务类似的标的和/或文件和/或服务，卖方应承担买方由此发生的额外费用。但是，卖方仍应继续履行合同义务中没有终止的部分。

第十四条 争议的解决

14.1如果不能协商一致，合同任何一方有权向买方所在地人民法院提起诉讼。

第十八条 合同生效及其他

18.10 按照《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕135号），买方依据《保守国家秘密法》等法律制度规定确定本合同          部分涉及国家秘密，该涉及国家秘密部分不公告；买方依据《反不正当竞争法》等法律制度的规定与卖方约定本合同        部分涉及商业秘密，该涉及商业秘密部分不公告。

18.11 合同双方的通讯地址：

买方:

地址:

邮编:

电话:

传真:

卖方:

地址:

邮编:

电话:

传真:

合同附件

目录

合同附件1：合同协议书

合同附件2：技术规格和技术性能

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件。)

合同附件3：售后服务和技术培训

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件。)

合同附件4：供货范围和价格清单

(要求见招标文件第七章《投标文件相关格式》中《开标一览表》和《分项价格表》；合同见卖方投标文件。)

合同附件1：

合同协议书

合同编号:____________

签字日期:____________

签字地点:____________

（买方名称）（以下简称“买方”）已接受        （卖方名称）（以下简称“卖方”）对             （项目名称）（项目编号：                 的投标。买方和卖方共同达成如下协议。

1.本合同协议书中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

2. 以下文件应构成买方和卖方之间达成的合同，若各文件之间存在含糊不清或互相冲突之处，优先顺序应按下列文件顺序解释。

(1) 合同协议书

(2) 中标通知书

(3) 合同专用条款

(4) 合同通用条款

(5) 除合同附件1外的合同附件

(6) 其他文件

3. 考虑到买方将按照本合同向卖方支付合同价款，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训。

4. 考虑到卖方将按合同规定提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价款。

5. 本合同在下列条件全部满足后生效，生效日期以下列条件全部满足的最晚日期为准：

(1) 双方加盖公章或合同专用章；

6. 合同一式    份，具有同等法律效力，买方   份，卖方   份，政府采购管理部门一份备案。

7.本合同其他未尽事宜及与采购文件有矛盾之处，以采购文件[项目编号：                  为准。

买方和卖方由其正式授权代表于上述所写日期和地点签订本合同。

买方（签章）：

法定代表人或授权代表(签名)：

卖方（签章）：

法定代表人或授权代表(签名)：

开户银行：

银行帐号：

# 第六章  采购需求

一、说明

1. 采购标的：徐州生物工程职业技术学院“生物装备学院康复辅具、康复训练实训设备项目”，数量：1批。

2. 本项目为非专门面向中小微企业的项目。

3. 本项目核心产品：

提供便携设备样机、中大型设备的样机演示视频、解决方案PPT及产品相关材料。

投标人根据技术参数的内容，针对提供产品的品牌、型号、解决方案进行现场功能讲解（讲解时间为15分钟，专家问询及解答时间除外，准备样机演示视频或PPT、该技术内容的公开发行的产品彩页、产品说明书或第三方检测机构的检测报告等）。

二、采购项目预算金额

本项目不接受超过 40.6 万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。

三、技术参数要求

附件2康复辅具、康复训练设备实训室设备参数

| 序号 | 项目名称 | 功能 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中频治疗仪 | 适应症：扭伤、挫伤、神经炎、软组织劳伤。颈椎病等。 | ★1、多种疗法，综合应用了音频电流疗法、脉冲调制中频疗法、脉冲调制中频电流疗法、正弦调制中频电流疗法，适应症广、疗效显著。 ★2、预设数十个专家治疗处方，存贮在电脑中，在治疗过程中使患者有多次的推、拿、按、敲、拨、振颤、抖动等多种脉冲动作的全过程感受。 3、该机输出的由低频调制的中频电流，频率高、电阻小、作用深，疗效好。既有低频电的特征，又有中频电疗的治疗机理。 4、局部治疗，穴位治疗、手脚反射疗法，可针对不同疾病灵活掌握配合使用。 ★5、输出频率：低频调整范围：1/8-150HZ，中频载波范围：1-10KHZ。 6、输出波形：低频调制波/中频载波。 ★7、调制方式：连续调制/交替调制。 8、最大输出电流： 100m A±10%（负载500Ω）。 ★9、输出电流调节： 按键递增或递减200档（每档0.5 m A） ★10、输出通道：两组4通道，可同步或异步工作。 11、存储容量： 24K字节，内存数十个处方 12、工作电压： 220V 50Hz，最大功率： 50W | 1 |
| 2 | 微波治疗仪 | 适应症：镇痛、消炎、脱敏改善组织和营养作用等。 | 1、单微波源,微波工作频率: 2450MHz±30MHz，波长12.2CM； ★2、输出功率：手术模式：0-150W，理疗模式0-50W； 3、外形尺寸：360×360×160 4、整机重量：12Kg 5、预置工作时间范围: 0～30min或0～99s，预置为30min（最常用）时，其时间精度应为30min±1min； 6、无溅射创面修复好，无空气污染 7、采用微电脑控制，PID调节及锁相，输出功率更稳定 8、产品配置2枚玻璃管式熔断器，规格为F2AL250V，外形尺寸为Ø5×20mm。 ★9、输出模式：连续波、脉冲波、集束波 ★10、输出微波功率和治疗时间可预置并储存记忆 ★11、手术、理疗、切割一体化，功能齐全，适合各临床科室需要。 12、误操作报警：当操作发生错误时，治疗机发出报警声，并自动切断输出。 13、过载保护:输出功率达到设置功率极限时，能自动切断输出，并发出报警信号。 14、闭锁保护：当电源中断再恢复时，停止一切微波输出。 ★15、保护功能：具有闭锁保护、过载保护、误操作报警。 16、安全等级：符合国家医用电器3类标准 | 1 |
| 3 | 光疗治疗仪 | 适应症：提高白血球吞噬作用，自体消炎提高机体免疫力一、促愈合，缓解疼痛。 | 基本参数 预期用途 适用于消除炎症、促进皮肤伤口愈合 适用场所 医院及家庭 安全分类 Ⅱ类 运行模式 连续运行 工作电压 AC220V±10%，50Hz±2% 额定功率 60VA 有效辐照面积 50cm2 辐照距离 5cm±1cm 输出波长范围 红光633nm±10nm； 有效红光辐照度 20-96mW/cm2； 光功率 >8000mW 显示方式 蓝色段码液晶显示 定时功能 设备具有定时器，定时误差不大于设定值的±2%； 设备具有手动停止辐射输出的功能。 | 1 |
| 4 | 空气波压力治疗仪 | 适应症：预防术后，长期卧床引起的肢体深静脉血栓形成，肢体水肿及中风病人的治疗。血管意外、脑外伤，脊髓病变引起的肢体功能障碍、脉管炎的辅助治疗等 | 1、台式机型,可同时使用两个四腔气囊。 ★2、4.3寸彩色触摸屏加旋转编码器操作，操作简便。 3、时间设定功能时间范围为0～60分钟，步长1min。 4、充气模式：八种基础充气模式，可任意组合治疗。 5、治疗仪压力范围：5～25kPa可调。 6、极限压强≤40kPa，且超过2kPa的持续时间应不大于3min。 7、过压保护：治疗仪应具有过压保护措施。 ★8、手动释压器：治疗仪应提供在各种状态下手动解除患者压强的措施。 9、连接：连接管路应有防止接错的装置或标识。 10、工作噪声：治疗仪正常工作时的噪声应不大于70dB。 适应症：血管意外、脑外伤，脊髓病变引起的肢体功能障碍、脉管炎的辅助治疗等。 | 1 |
| 5 | 上下肢主被动 | 适应症：神经系统疾病、骨关节系统疾病、肌肉系统疾病、内脏器官疾病，脑卒中、痉挛、肌张力高、中风后遗症、肌肉萎缩等 | 1) 设备采用2个德国品牌直流电机，可供患者进行上肢训练运动、下肢训练运动、上下肢训练运动。 2) 训练模式：主动模式、被动模式、主被动模式、助力模式。 3) 设备智能检测患者肢体用力情况，并根据其用力程度，自动切换为主动模式或被动模式。 4) 训练方向：向前、向后，训练过程中，具备方向转换功能，满足不同方面的训练； 5) 训练结果分析：训练结束后，系统自动分析出总训练时间、训练里程、功率、能量消耗等数据； 6) ★训练程序：标准程序、放松程序、力量和耐力程序、协调能力程序 7) ★训练游戏：对称训练游戏（对称游戏）、协调训练游戏（弹簧游戏） 8) 具有扶手供患者进行下肢训练时抓握 9) 扶手及上肢训练器可可水平180°旋转，方便进行上肢或下肢训练； 10) 采用8英寸触摸屏进行操控，分辨率为800★600。 11) 训练时间：1~120min 12) 被动模式转速：0～60r/min 13) 最大转速限制：61~150 r/min 14) ★最大输出扭矩：1~10Nm。 15) ★输出阻力：0～20档 ，对应0~20Nm 16) 运行模式：间歇加载连续运行 17) 安全功能：痉挛保护、急停开关保护； 18) 痉挛保护功能，可侦测患者的痉挛情况，当患者发生痉挛可触发保护程序。 19) 脚踏板采用EVA脚垫，具有良好的缓冲效果和耐磨性能； 20) 把手采用NBR套管，具有良好的手感和耐磨性能 21) 电源参数：a.c.220V，50Hz；功率：250VA。 | 1 |
| 6 | 肩关节活动训练器 | 适应症：肩峰成形术、囊切开术及关节松解术。 2. 风湿性关节炎及细菌性关节病行滑膜切除术后。 3. 急性、腐败性关节炎行关节切开、引流术后。 4. 全肩关节置换术后。 5. 外伤后关节炎引起的关节活动受限等症。 | 1. 微电脑智能化控制，功能强大，操作直观方便。宽视角液晶屏显示，数据直观、准确，给临床记录及医学研究提供了方便。 2 设有超负荷自动反转的安全动能（力矩控制），机器运行时遇到异常阻力能自动反转，动作时力矩大小可任意设定，确保病人使用安全。 3. 设有定时关机功能，机器工作到了设定时间，可以自功关机，为临床使用和管理提供了方便。 4 有三种工作模式可供选择（常规每5分种增加2度每15分种增加2度），活动角度可根据临床需要自动增加，真正体现“循序渐进”的锻练理念。 5. 机器运行速度可连续平稳地调节，以适应不同阶段康复锻炼要求。 1. 上肢支架活动范围：前屈、后伸位：0度～270度 外展、内收位：0度～270度 内旋、外旋位：0度～180度 6 支架范围：250mm～350mm3. 运行角速度范围：0度～6度/秒(无级调速) 7. 电源：AC220V，50Hz 8. 功耗：≤50VA 9. 重量：约28Kg | 1 |
| 7 | 膝关节活动训练器 | 适应症：1.下肢骨折：包括关节内骨折，大骨干骨折和干骺端骨折，经切开复位、加压钢板螺丝钉内固定或闭合复位、髓内针、ENDER针内固定后。 2.关节囊切除、关节松解术及关节成形术后：包括创伤性关节炎、活动受阻或粘连性强直；关节外挛缩或粘连；类风湿性关节炎和血友性关节病，行滑膜切除术后。 3.下肢髋关节和膝关节置换术后。 4.关节软骨大面积缺损，身体游离骨膜或软骨膜移植修复术后：包括创伤性或感染后关节强直；关节软骨缺损、先天性髋关节脱位、经牵引关节成形后移植修复、髌骨软化症。 5.急性化脓性关节炎，行关节切开、引流术后。 6.肌腱损伤修复和肌腱重建固定术后。 | 1. 微电脑智能化控制，功能强大，操作直观方便。宽视角液晶屏显示，数据直观、准确，给临床记录及医学研究提供了方便。 2.设有超负荷自动反转的安全动能（力矩控制），机器运行时遇到异常阻力能自动反转，动作时力矩大小可任意设定，确保病人使用安全。 3.设有定时关机功能，机器工作到了设定时间，可以自功关机，为临床使用和管理提供了方便。 4.有三种工作模式可供选择（常规每5分种增加2度每15分种增加2度），活动角度可根据临床需要自动增加，真正体现“循序渐进”的锻练理念。 5.机器运行速度可连续平稳地调节，以适应不同阶段康复锻炼要求。 6.膝关节角度活动范围：0度～120度 7.髋关节角度活动范围：10度～120度 8.角速度变化范围：0度/秒～4度/秒（无级可调 ） 9.机架调节长度：小腿320mm～570mm，大腿270mm～565mm9 电源：AC220V，50Hz 10.功耗： ≤50w10. 净重：13Kg | 1 |
| 8 | 下肢智能反馈训练系统 | 1、及早进行步态训练，缩短患者的恢复步行的康复时间。2、强化下肢的传入感觉刺激，概述神经系统的兴奋性、灵活性和协调性。3、改善和维持下肢关节活动度，提高肌肉的力量和耐力。4、通过训练，缓解患者下肢的肌肉痉挛。5、改善患者的机体功能，放置体位性低血压、压疮等并发症发生。6、增强患者的新陈代谢水平和心肺功能。 | ★1、操作平台要求可携带双核笔记本电脑，笔记本电脑可输入病历及输出评估方案，能连接打印机； 2、床体控制装置：采用Linak技术直线电机，直线电机最大推力：≥ 6000N ★3、助动模式：膝部电机的运动速度有病人主动控制，电机辅助发力，病人可根据自己腿部力量，对运动速度进行加速或减速，电脑语音提示“主动训练”。 4、 被动模式：电机驱动下纯被动训练。 ★5、床体升降高度范围：52~86 cm，幅度≥340mm； ★6、床体站立角度范围：0~80 °可调，防止训练时意外前倾，最大角度保证≤80°； 床体后仰角度范围：≥5°； 7、配备减重吊带，使训练保持在减重状态下进行； 8、步行训练方式：进口伺服电机程序能模拟人体步行规律，包含对整个步态初速度、加速度、减速度的控制； 9、训练驱动装置：采用伺服马达； 踏步角度范围：≥20°； 10、踏步速度范围：1~80 Step/Min； 11、 被动模式：电机驱动下纯被动训练。 12、多功能脚踏板：适应病人内、外翻足型，调整踝关节角度，矫正患者步态。腿长调节范围≥300mm 13、生物负载：随意调节脚跟本体感觉压力，有助于刺激大脑中枢重建； 14、安全保护装置：300 Kg ≥400 mm/ s 阻尼器2根，紧急停止开关。 15、痉挛侦察功能：自动检测训练异常阻力，当痉挛发生时放缓速度，自动停止； 16、安全模式下反向运动：侦测痉挛发生后，电机反向运动，站直休息5秒； ★17、痉挛后运动速度自动降低：痉挛发生后速度降低值可调，保护膝关节及韧带； 18、步态分析功能：实时显示患者腿部肌张力变化情况，将步态模式划分为“支撑相”与“摆相”，明确区分痉挛发生位置； 19、对比评估功能：患者训练前、后下肢僵硬柱形图，直观显示当次治疗效果，提高患者治疗信心； 20、精神治疗：配合舒适的治疗音乐，让病人放松心情治疗。 | 1 |
| 9 | 四肢联动训练器 | 适应症：中风、心肺、骨关节老年、运动医学等康复。 | 1、适合身高范围：140-202cm； 2、最大承受重量：200kg以下； 3、设备自身重量：90kg以下； 4、运动步频范围：15～250次/分； 5、运动功率范围：5-800瓦特； 6、累积步伐数达：可达9999步； 7、运动强度调节：1～10级阻力可调； 8、热量消耗范围：0－999卡； ★9、无线心率接收装置，可设定目标靶心率； ★10、座椅360度旋转活动范围调节，90度锁定间隔； 11、座椅后背倾斜可调角度8度； 12、膝关节活动范围:0-180度； 13、上肢把手长度调节范围:0-40cm。 14、具备腿部固定支撑功能 | 1 |
| 10 | 站立移位机 | 移动辅具 | 主架材质：主架高强钢管；前轮：3英寸万向轮；后轮：4英寸带刹万向轮；起升高度：120-188CM；腿张开度：85CM；把手高度：114CM；控制器：液晶显示一体控制器；电机：DC24V/6000带防撞应急旋手功能；电池：24V2.9AH铅酸；手控器：双键有线手控器；荷重：150KG；吊带：尼龙布 | 1 |
| 11 | 高位助行器 | 适合在室内行走使用 | 尺寸：72.5*55-65*86-120cm，适合在室内行走使用，转弯半径小；可折叠，可调节宽度与高度，设有防滑装置，带手部刹车。可避免因身体失控造成的步行器快速滑动。 材质：喷塑钢管 折叠时全高：107.5-141.5cm 折叠时全宽：26cm。 | 1 |
| 12 | 帕金森助行器 | 适应症：适用于帕金森患者进行康复行走训练的辅具 | 适用于帕金森患者进行康复行走训练的辅具。反向刹车系统：用户松开刹车，助行器即可停止移动；可调式移动减速器：调节阻力级别，帮助用户以稳定步伐行走；镭射激光设置：激光视觉刺激，重启帕金森患者步态冻结状态。参数：车身长：30cn；宽：65cm；高：60cm；前轮：8寸；后轮：8寸；承重：139kg；适合身高：150-200cm人士使用。 | 1 |
| 13 | 电动轮椅 | 车架采用航空级铝材，可以上飞机，易折叠，折叠后，可放后备箱。 | 车架：铝合金双十字支撑框架 驱动轮：驱动轮快拆卸轴及空心轮毂 前小轮：实心橡胶前小轮 靠背：腰部曲线靠背管，黑色尼龙座椅靠背绷布 脚踏/脚踏板：铝合金分体式可摆动、可拆卸脚踏/分体式角度可调节塑料脚踏板 侧板：可抬起扶手侧板 手扶圈：铝合金银色手扶圈 刹车：膝关节刹车 其他附加：标准海绵座垫及助翻脚踏；单臂驱动手扶圈、单侧前臂衬垫、单侧手部衬垫 | 1 |
| 14 | 适老化餐桌椅套装 | 生活自理辅具，便于老人起身坐下，有防撞伤、防倾倒、更加安全舒适特点。 | 包含适老桌1个，4个适老椅，实木，天板贴三聚氰胺。适合轮椅使用。可手动升降。安全老人椅4张，高度、重量、角度经日本机构多年使用改进，便于老人起身坐下。有防撞伤、防倾倒、更加安全舒适特点。放置各种餐食自助具产品。 | 1 |
| 15 | 助食筷 | 适用于手部抓握、伸张能力弱的老人、残疾人等进餐时使用。 | 适用于手部抓握、伸张能力弱的老人、残疾人等进餐时使用。由无害安全的耐久性材料制成;；用树脂托架连接，可上下调节；轻轻用力即能；自然合并，不易脱落。 | 1 |
| 16 | 左右弯勺 | 握力较弱的人及肩关节，肘，手腕有轻度运动障碍的人。 | 所有的握柄是中空结构的，并且将握柄设计较粗，质量虽轻，却能增加握在手上时的稳定感。材料使用了耐高温耐氧化的18-8不锈钢。因此，可以满足自动餐具洗净机及餐具消毒保管库等卫生管理系统的要求，可以清洁放心地使用。弯曲形适合由于手及手指变形，疼痛，握力下降等握力较弱的人及肩关节，肘，手腕有轻度运动障碍的人。 | 1 |
| 17 | 吸盘碗 | 生活自理辅具 | 带护围式设计的便利碗，可方便进 食困难者，尤其是单手进食，底部 有吸盘，可固定碗身。采用食品级 环保材质，安全耐用。 | 1 |
| 18 | 易握可弯曲勺 | 由于手及手指变形、疼痛、握力下降等导致握力不足或没有握力的人。肘关节、肩关节、手腕处有运动障碍的人。 | 由于手及手指变形、疼痛、握力下降等导致握力不足或没有握力的人。肘关节、肩关节、手腕处有运动障碍的人。 适合握力不足，手及手指、手腕肌肉力量不足的人。肩关节、肘关节、手腕处有轻微运动障碍的人。觉得正在使用的勺子不好拿的人。不会从手中滑落的固定式设计。不需要帮助也可以自己吃饭。配合手型弯曲，从盘子舀取食物更简单颈部可以弯曲自由改变角度。易握、轻便、耐热、抗冲击的握柄。前端狭窄容易入口。 | 1 |
| 19 | 固定扶手组合 | 生活自理辅具 | 固定墙 +U型扶手+L型扶手+男用尿器+扶手+浴缸转角扶手，尺寸：180×160cm | 1 |
| 20 | 电动康复床 | 适应症：为开展护理工作与早期康复治疗提供了便捷的途径，满足护理过程中对特殊体位的要求，提高治疗师的工作效率，开展更多的治疗项目。 | 1、电动康复床结合了起立床的治疗功能与护理床的舒适设计； 2、具有电动背起、屈腿的床面体位调节，为护理开展提供便捷； 3、产品采用大推力静音医用电机，承重大，起立过程平稳、安全； 4、一键式床挡开启与闭合，操作简单； 5、手控盒、液晶触控显示屏两套操控系统，为临床工作带来便捷； 6、采用医用慢速推杆，起立速度缓慢更，适用于长期卧床患者； 7、全钢架结构，安全稳定； 8、医用牛津布，抗菌性及透气性更强； 9、脚轮设计，快速锁定与开启，方便临床转移患者； 10、电源电压：AC220V±22V ，频率:50Hz±1Hz； 11、电动推杆最大推力：10000N； 12、电动推杆数量：4个； 13、角度调节范围： 起立角度范围：-7°～82°； 背部床板可调角度：0°～67°； 大腿部床板可调角度范围：0°～48°； 小腿部床板可调角度范围：0°～27°； 14、床面升降范围：520～750mm； 15、绑带可移动，可拆缷床头、床尾架、床垫可拆； 16、最大承重：130KG； 17、重量：155KG； 18、规格： 外形尺寸（mm）：2050×920×1185～2280； 床面尺寸（mm）：1960×850； 19、脚踏板尺寸：500*460mm。 | 1 |
| 21 | 褥疮垫 | 生活自理辅具 | 采用无味透气材质，5英寸管径，具有CPR功能，拉链式床罩，双管波动，分压舒适，头枕部静态护理模式不起伏，静音电机，无噪音。 | 1 |
| 22 | 马赛克座垫 | 适用于对人体躯干、四肢、头部等部位的支撑。 | 完全或部分丧失肢体控制能力的人群使用。舒适有效地保持正确坐姿；延长坐姿状态的安全时间；坐姿固定，提高稳定性，内置独立气囊，气囊相互连通，易充气和调节，依据空气流通卸压原理，能有效预防压疮，尺寸：41*41 cm | 1 |
| 23 | 楔形垫 | 生活自理辅具 | 主要技术指标和参数 材料：面料-棉80%、涤纶20%，填充物-氨纶海绵 套装尺寸：长40cm/侧长38cm/高10cm 产品用途 适用于对人体躯干、四肢、头部等部位的支撑。 | 1 |
| 24 | 滑动布 | 生活自理辅具 | 减轻护理人员给卧床者翻身及移位的工作强度，精制尼龙涂层处理，减少护理中摩擦力的产生，使身体移动和转换更加顺畅。尺寸：95*75cm | 1 |
| 25 | 智能马桶 | 生活自理辅具 | 智能马桶控制方式：控制面板清洗模式：臀洗模式清洁功能：喷嘴自洁，拆洗喷嘴，喷嘴位置。附加功能：座圈加热，座温调节，阻尼缓降.外观设计：白色 | 1 |
| 26 | 治疗仪用推车 | 放置治疗仪 | 不锈钢，实用层，依超净台高度设计, 带护栏，自由升降、转动，依超净台高度配备 | 4 |
| 27 | 展示柜 | 展示辅具 | 颜色：灰色 尺寸：H1850*W900*D400。 采用优质冷轧钢板模压成型，表面经去油--除锈--表调--磷化--清洗--钝化等十道工序加工而成。采用亚光静电喷粉，高温塑化而成，防锈蚀性能好，颜色可有多种选择。文件柜架体之间的接触面配有缓冲，配有磁性密封条，顶部有防尘板，底部有防鼠装置。文件柜每列架体设有安全限位制动装置及防倾倒装置，边架装有锁具，用于整体锁闭。档案柜的传动机构通过精加工处理，使用精密轴承，传动灵活平稳金件无裂痕、伤痕，焊接件应饱满、牢固、平整、光滑。 | 6 |

四、项目实施要求

(一) 项目实施具体要求

1.时间要求：卖方（中标人）应于合同生效日后，30日内将合同标的全部交付完毕。

2.交货地点要求：买方（采购人）指定地点，具体地点由买方（采购人）在签订合同后书面确定。

3.各投标人根据

(二) 投标文件要求

投标人结合项目特点，自行制定实施方案，投标文件中提供《项目实施方案》文件。

五、售后服务和技术培训要求

(一) 售后服务和技术培训要求具体要求

1.售后服务要求具体要求

(1) 免费质保期要求：自本项目完成验收之日起，提供不少于2年的原厂免费质保和免费上门服务。

(2) 免费质保期内的服务要求：

① 由厂家提供服务。

② 提供免费维修或更换服务。接到报修后，48小时内解决问题；超过48小时不能解决问题，须在接到报修后7天内更换同样的品牌、规格或更高的产品。

③ 提供软件免费升级服务。

2.技术培训具体要求

(1) 培训对象要求: 设备使用人员。

(2) 培训时间要求：不低于10个小时。

(3) 培训内容要求：设备的架构、原理；设备的操作；设备的日常维护。

3.中标人签订合同前需向采购人提供包括生产厂家或总代理商针对本项目的授权书和售后服务承诺函。

(二) 投标文件要求

1．投标文件中提供《售后服务和技术培训方案》文件。

2．《售后服务和技术培训方案》包括以下内容：

(1) 售后服务方案，售后服务方案包括以下内容：

① 免费质保期;

② 免费质保期内的服务方案;

③ 免费质保期外的服务方案。

(2) 技术培训方案。

六、验收标准（验收要求、验收标准和程序）要求：

(一) 履约验收的时间、方式、程序要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》第九条。

(二) 验收标准要求：以投标人（合同卖方（中标人），下同）的投标文件和投标人的澄清、说明或者更正为验收标准；投标人的投标文件和投标人的澄清、说明或者更正不明确的，以《招标文件》相关要求为验收标准；投标人的投标文件和投标人的澄清、说明或者更正和《招标文件》相关要求都不明确的，按国家相关标准；以上都不明确的，以通常标准为准。

(三) 验收程序要求：合同标的全部交付并安装完毕后，卖方（中标人）可向买方（采购人）书面提出验收要求，买方（采购人）在接到书面要求后5日进行验收。合同卖方（中标人）需向买方（采购人）提交合同标的的相关资料、文件、说明书等。

六、其他要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

# 第七章  投标文件相关格式

一、投标函格式

致： 徐州生物工程职业技术学院

根据          项目[项目编号：          招标文件，          (姓名)代表我方           （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为开标之日后90天。

5. 投标人在投标初始有效期内撤回投标，其投标保证金将不退还。

6. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7. 投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费(如有)。

8. 徐州生物工程职业技术学院有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由徐州生物工程职业技术学院确定。

9. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

10. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：           （盖单位公章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

二、开标一览表格式

项目名称：徐州生物工程职业技术学院“生物装备学院康复辅具、康复训练实训设备” 项目

项目编号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 单价 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- | --- |
| 徐州生物工程职业技术学院“生物装备学院康复辅具、康复训练实训设备” | 详见投标文件 |  |  |
| 总价（大写）： |  |  |  |

注：此表应按投标人须知的规定密封标记并密封单独提交。

投标人：           （盖单位公章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

三、分项价格表格式

项目名称：徐州生物工程职业技术学院“生物装备学院康复辅具、康复训练实训设备” 项目

项目编号：

货币单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格、型号 | 产品制造企业名称（全称） | 产品制造企业的划分（注明：大型、中型、小型、微型、监狱企业、残疾人福利性单位） | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计（即《开标一览表》中的“总价”） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “中型、小型和微型和监狱企业和残疾人福利性单位” 总价合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：“小型和微型和监狱企业和残疾人福利性单位” 总价合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：           （盖单位公章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

本款说明：

1. 中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应满足的条件以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。

3．投标人为“微型”或“小型”或“残疾人福利性单位”的，须算出““小型和微型和监狱企业和残疾人福利性单位” 总价合计”。

注：①如果不提供详细分项报价的，将视为没有实质性响应招标文件。②投标人对以上数据的真实性负责。

徐州生物工程职业技术学院有权将以上内容进行公示。

四、偏离表格式

项目名称：徐州生物工程职业技术学院“生物装备学院康复辅具、康复训练实训设备” 项目

项目编号：

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：           （盖单位公章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

五、法定代表人授权书格式

委托人：

地  址：

法定代表人（负责人）：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与徐州生物工程职业技术学院“生物装备学院康复辅具、康复训练实训设备” 项目（项目编号：    招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年  月  日起至  年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（公章）：               受托人（签字）：

法定代表人（签字）：

年   月   日

(受托人身份证复印件附后)

六、中小企业声明函格式

项目名称：

项目编号：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
　　2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型，可多选）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖单位公章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

七、残疾人福利性单位声明函格式

项目名称：徐州生物工程职业技术学院“生物装备学院康复辅具、康复训练实训设备” 项目

项目编号：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖单位公章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

八、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

我单位在参加徐州生物工程职业技术学院“生物装备学院康复辅具、康复训练实训设备”项目，项目编号：徐生采徐生采（2021）xzsw0314采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖单位公章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

九、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料复印件）格式

项目名称：徐州生物工程职业技术学院“生物装备学院康复辅具、康复训练实训设备” 项目

项目编号：

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：徐州生物工程职业技术学院“生物装备学院康复辅具、康复训练实训设备” 项目，项目编号：    所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

1、                           （证明材料复印件附后）

2、                           （证明材料复印件附后）

3、                           （证明材料复印件附后）

…………

专业技术能力：

1、                           （证明材料复印件附后）

2、                           （证明材料复印件附后）

3、                           （证明材料复印件附后）

…………

特此声明。

投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖单位公章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

（部门集中采购）

投 标 文 件

项目名称:

项目编号:

投标人名称：

投标人地址：

法人/委托代理人

（签字或加盖私章）：

联系电话：

E-mail：

投标人单位盖章（鲜章）

年  月  日