竞

争

性

磋

商

文

件

项目编号：徐生采（2021）xzsw0707

采 购 人：徐州生物工程职业技术学院

项目名称：学生公寓楼直饮水

2021年7月

一、供应商资格条件

（一）基本资格条件

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）要在学校或大中型企业至少3家以上，实际运行直饮用水；

（7）如已在徐州运营直饮水机，要提供现有单位现制现售水备案资料；如尚未在徐州运营直饮水机，要承诺在投入使用前获得现制现售水备案。

(二)供应商所投产品特定资格条件

所投产品具有省级及以上卫生部门颁发的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》

说明：

1、本项目不接受联合体参与采购活动。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

3、对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重违法失信行为记录名单及其他不符合相关法规规定条件的供应商，拒绝其参与采购活动。

1、《评分细则》

2、《项目要求（采购需求）》

3、《磋商报价表》

4、《分项报价表》

5、《偏离表》

6、《合同草案条款》

7、《承诺书》

8、《授权委托书》

9、《供应商参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》

10、《项目实施人员简历表》

11、《响应供应商主要业绩情况表（2016年1月1日至今类似业绩）》

12、拟投入直饮水设备清单

2021年7月

1、评分细则

| 项目 | 项目及分值 | 评 分 依 据 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分 （80分） | 直饮水热水报价 （35分） | 报价范围：不能高于0.25元/净含量1000ml，超出此范围为无效报价。满足以上要求，最低的报价（最后报价）为评标基准价，各响应供应商价格得分=最低报价（最后报价）÷各响应供应商价格（最后报价）×35 |
|  | 直饮水冷水报价 （35分） | 报价范围：不能高于0.20元/净含量1000ml，超出此范围为无效报价。满足以上要求，最低的报价（最后报价）为评标基准价，各响应供应商价格得分=最低报价（最后报价）÷各响应供应商价格（最后报价）×35 |
|  | 管理费 （10分） | 报价范围：每台套不低于500元/年报价，低于此报价为无效报价。满足以上要求，最高的报价（最后报价）为评标基准价，各响应供应商价格得分=各响应供应商价格（最后报价）÷最高报价（最后报价）×10 |
| 商务部分 （10分） | 业绩 （3分） | 响应文件中提供供应商为卖方（乙方），合同签订日期在2016年1月1日后，合同内容为本项目同类或相似的直饮水类项目合同复印件，每份得1分。 本项最多得3分。 |
|  | 产品评价 （5分） | 1.提供供应商的有效期内的ISO14001环境体系认证证书、有效期内的ISO19001质量体系认证证书、有效期内的OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书复印件和全国认证认可信息公共服务平台查询截图打印页。每提供1个得1分，最多得3分。（认证范围必须含有直饮水设备、净水设备等相关内容，否则不得分）； 2.供应商具有企业信用等级证书复印件，AAA级得2分，AA级得2分，其他等级不得分。 本项最高得分5分，不能提供全国认证认可信息公共服务平台查询截图打印页的此项不得分。 |
|  | 生产技术 （2分） | 水处理系统必须使用反渗透RO膜处理技术或水处理系统使用纳滤膜处理技术的，得2分。 |
| 技术部分 （10分） | 拟投入设备技术参数（3分） | 根据供应商拟投入设备的技术、性能等情况综合评分。本项最高得分3分。 |
|  | 服务承诺（7分） | 运维服务（2分） 对响应文件中运维服务体系、运维服务范围、运维服务期限、运维组织保障、运维管理制度、考核评价措施等的完整性、合理性、切实可行性进行评价(本项最高得2分，最低得0分)。 售后服务及培训方案（5分） 对响应文件中《售后服务方案》详细的售后服务、人员、培训内容、方式、流程以及响应时间、相关组件的更换、备品备件、维护、管理制度保养设备措施等进行评分。优得5-4分，良得3-2分，一般得1-0分。 |

2、项目要求（采购需求）

一、采购标的

1、直饮水热水价格不高于0.25元/净含量1000ml（首次和最终报价不在此范围内报价为废标）采购项目预算金额的报价。直饮水常温水价格不高于0.20元/净含量1000ml（首次和最终报价不在此范围内报价为废标）采购项目预算金额的报价。

2、上交采购人管理费按每台套不低于500元/年的标准报价。(不包含项目使用期间产生的水电成本)

3、服务期限：两年

4、现场勘查：勘察现场时间：2021年 8月 3 日上午9:00，响应供应商在该时间可自行勘察现场，勘察现场时请携带法人委托书（加盖供应商公章），现场勘察联系人：朱老师，联系电话：15505189290。

二、项目概况

为了响应教育部等四部委〔2005〕1592号《关于做好采购人饮水安全工程建设工作的通知》的文件精神，同时解决学生饮水安全问题，提高管理服务水平及学生生活质量，学校学生公寓配置进行直饮水建设及经营管理，引入合格的社会企业投资建设，并管理经营。

三、项目内容

1、基本情况

学生公寓基本情况如下：每楼层设置一台机器，共计38台。供应商可根据现场查看后确定机器的配置，但必须满足招标方设定的技术指标。

供应商根据学生公寓实际情况进行整体设计，在合适楼层位置安装直饮水制售系统，实施范围包括集成一体式直饮水设备、管网系统以及相关配套设施的设计、制作、安装和调试等；直饮水设备安装在公共走廊，按照每楼层一台安装，做到现制现饮，保证每天饮用净水的供应和每天都是新鲜饮用净水。

以上项目完成施工验收后即获得该区域直饮水系统3年的管理运营权。合同期限内所有经营投资、水电费、系统运营维护管理费等费用由成交供应商承担，经营收入归成交供应商所有。

2、具体内容

根据学生公寓楼建筑结构及布局设计设备安装方案。重点考虑：给水引入、废水排放、用电线路敷设、管网的保温工程施工等。

设备及材料要求：供应商组织采购本项目所需的设备、材料，所购设备、材料必须符合招标要求和国家相关安全标准并能提供产品合格证书。部分重要材料应选用国内知名品牌，如空气开关、电线、电缆、给排水管等。

采购人提供进水主水源和设备电源的接入点位置。投标方根据招标方指定位置区域放置设备，废水排放点由投标方根据设备位置就近设置排水管，如需改造排水管，由投标方进行改造。要求投标人投标前对现场进行勘察，相关改造工作由投标人负责，所有水电建设必须按规范敷设并符合学校相关要求，所有费用由供应商自行承担。

3、设计目标

安全，便捷的饮水环境；

稳定、充足的直饮水供应；

及时，贴心的管理服务。

4、设计依据（不限于此）

《管道直饮水系统技术规程》CJJ110-2006。

《饮用净水水质标准》CJ94-2005。

《生活直饮水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB／T 17219。

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB/T50303-2002。

| 序号 | 品 名 | 技术规格及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 额定功率 | 3KW-9KW |
| 2 | 额定电源 | 220V/380V |
| 3 | 出水形式 | 至少2龙头，保证一龙头为直饮开水、一龙头为直饮冷水。 |
| 4 | 供水量 | 所有水嘴同时出水时，每个水嘴流量应不低于每分钟0.6升。 |
| 5 | 水咀形式及数量 | 半隐藏式食品级不锈钢出水龙头2个,采用304食品级不锈钢材质。 |
| 6 | 水咀高度 | ≧400mm(出水口距托盘的高度，适用于使用盛器接水，满足开水瓶取水) 。 |
| 7 | 接水盘 | 接水盘采用深凹设计，凹槽深度≥30mm采用凹槽夹层滤网式以防止水外溅及外流。 |
| 8 | 地脚设计 | 整机不与地面直接接触，固定脚、万向自锁轮或加装基座。 |
| 9 | 结构和外壳材质 | 外壳材质：≧1.0厚度镀锌板钢琴烤漆+304食品级镜面不锈钢水槽 |
| 10 | 出水方式 | 校园卡刷卡出水或学校专用聚合支付扫码出水。 |
| 11 | 计量方式 | 需采用出水量计费，不得采用时长计费。 |
| 12 | 过滤方式 | 1.整机过滤速度≧120升/小时； 2.每台开水器包括一整套完整制水设备（PP棉、活性炭、精密PP棉、800G反渗透RO膜、后置活性炭过滤、阻垢系统、供水管网、加热装置和饮水龙头为一体的饮水机。 |
| 13 | 加热方式 | 连续式加热，蒸汽热能回收功能，避免“阴阳水”、 “千沸水”。 |
| 14 | 控制系统 | 1.控制方式：智能微电脑控制 2.显示方式：多功能LED屏显示 3.开机控制：自动开关 4.水温显示方式：数显 5.缺水保护显示：数显 6.进水显示：数显 7.滤芯更换显示：数显 8.故障自检：数显。 9.纯水箱显示：数显 10.连续工作八小时以上报警：数显 |
| 15 | 安全防护 | 防漏电自动保护、防火设计、防干烧设计、防过流保护、防溢流保护、防蒸汽外排。 |
| 16 | 整机防护等级 | 防触电保护I类，整机防护等级达到IP44。 整机提供检测报告 |
| 17 | 维护便捷性 | 360°全开门钥匙设计，维护维修便捷 |
| 18 | 电控安全 | 1.12V弱电独立电控盒 2.主电路微动继电器 |
| 19 | 整体装置 | - 机器侧面必须设有完全封闭式独立配电柜 - 220V以上用电器必须独立封闭在机箱侧面配电柜内部 - 机器自带漏电保护开关 - 机器顶部设有钥匙开门装置 - 反渗透装置为前后均可更换装置 - 整机自带一体式直饮水、直饮水开水双出水装置 |

四、直饮水卫生安全保障控制要求

1、本项目TDS值需达到直饮水国家标准。

2、响应供应商根据项目需求，自行拟定直饮水卫生安全保障控制方案。

五、项目设计要求

响应供应商根据项目实际要求，对设备安装、管网布置、终端设备安装等方面综合考虑，响应供应商应提供方案配置图及配置思路及适用机型，自行设计项目方案。

六、项目实施要求

1、至少配备项目经理1名，常驻工地的项目经理必须是具有丰富管理经验的技术人员。必须每天在现场办公，不允许中途换人。

2、项目实施必须符合安全施工的要求，合同期间发生的一切安全事故，由成交供应商负全部责任。成交供应商负责和学生公寓楼施工队沟通对接交叉施工的各项事宜。

3、建筑垃圾需按指定地点堆放并及时清运，竣工之前，成交供应商负有清洁室内外卫生的义务。

4、施工单位须在采购人指导下安装水电表，在施工结束后按实用数向招标人缴纳施工用水电费。

5、施工过程中，成交供应商必须采取合理的措施，减少对学生日常生活的影响。

6、施工完成后，成交供应商必须将施工现场恢复原状。

7、响应供应商根据各自特点优势自行设计项目实施方案（科学、高效、合理）。

8、响应供应商对所配备的安装和售后服务技术人员要进行合理分配。保证配送和安装到位。

七、服务要求

（一）运维要求

项目实施完成后，成交供应商应提供设备功能维护、咨询等服务。

1、免费维护期内技术服务。免费维护期内，时间自终验合格之日起计算。维护期内，成交供应商免费负责直饮水系统的安装、运行、维护服务，对运行过程进行月、季和年度巡检。

2、免费维护期后的技术支持。成交供应商安排合格的技术工程师提供技术支持服务，记录和解决系统使用中的问题。

磋商文件中提供《运维方案》，《运维方案》的内容包括但不限于：

（1）运维服务体系；

（2）运维服务范围；

（3）运维服务期限：

（4）运维组织保障；

（5）运维管理制度；

（6）考核评价措施。

（二）售后服务要求及培训要求

1、设备运营期内，成交供应商应加强日常维护管理和监测，根据使用情况及时更换滤芯，保证供水安全。

2、运营期内设备的养护、过滤材料的更换等一切为满足设备正常使用的维护保养均由成交供应商负责。

3、成交供应商必须有维修技术队伍负责项目现场，提供24小时服务，负责日常系统设备维护、管道入水到出水闭环系统各部位的维修检修，保证直饮水系统正常运营。

4、维修响应时间：接到故障报告后1小时内需到达现场，到场后3小时内完全解决故障问题。

5、维修范围：包括本项目中所有归供应商经营和管理范围内的设施设备。

6、设备运行期间，成交供应商定期对水质进行快速检测，并于当天公开公示水质检测数据，如发现水质异常，将立即停用设备，水质恢复正常标准后恢复使用。另需按采购人要求每学期开学前出具一次水质检测部门的检测报告，费用由成交供应商承担。

7、设备因同一故障经三次维修仍然不能正常使用的，成交供应商当无条件更换新机。

8、设备运营期内，因设备和出水质量而发生的一切安全问题，均由成交供应商负完全责任，由成交供应商按照国家法律规定承担一切责任。

9、设备运营期间，成交供应商应当在寒假、暑假开学前一周对设备进行全面、系统的清洁保养和维修检查，确保所有设备正常运行。

10、成交供应商在运营期内更换的所有滤芯均应当交到采购人直饮水管理部门封存留样。成交供应商每次进行巡检工作的结果均应当在采购人直饮水设备管理部门登记。

11、成交供应商应当制定详细的设备操作培训计划，并附培训资料明细，提供设备清洁、定期检查计划：制定详细的设备检查周期及检查项目，重点制定设备相关配件清洁计划及周期，同时对于清洁用品的选择进行书面告知，并对采购人相关工作人员进行定期培训。

12、本项目安装完毕后由成交供应商负责进行调试，试运行七个工作日。安装调试完毕后，成交供应商应书面通知采购人进行验收，由双方确定验收日期，采购人按方案对设备安装和技术指标达标情况进行验收。验收合格，则采购人应出具试运行正常的项目验收证明文件，双方签字生效。涉及调试有关的费用由成交供应商承担，竣工验收要求一次通过，如初验不合格，成交供应商应无条件返工，费用自理，并按延误工期规定方式进行处罚。

13、本项目验收标准：应与产品原始样本技术数据和磋商文件及实测数据一致，符合国家现行相关技术规范和技术标准。项目自验收合格之日起不少于6年免费质保。

八、其他要求

1、费用结算

费用收取进采购人指定账户，按月定期结算，第一次结算时，采购人扣除全年的管理费和水电费后全额划拨给成交供应商。次月起，扣除水电费后全额划拨给成交供应商

按响应文件承诺要求，直饮水结算按照报价计价收费。运营过程中所产生的应向采购人缴纳的水电费收费标准以物价部门核准价格为准，对于学生饮水收费，如遇因国家或地方对水电费收费标准调整，合同期内累计调整额度在10%以内的，学生饮水收费不予调整，水电费收费标准合同期内累计调整幅度超过10%的，须经双方协商一致后，方可调整学生饮水收费标准。若不能响应该条款，视同实质性未响应磋商文件，作废标处理。

2、成交供应商根据采购人实际情况在各公寓楼、等安装足够容量的纯净水直饮水设备并配备相关工作人员，整套设备的投资（包括其他辅助材料，如：电缆、电表、水表等）均由成交供应商负责，确保所有使用区域直饮水供应量。直饮水供应每天24个小时（寒暑假期间每天供水时间由采购人和成交供应商根据实际情况协商）。设备安装方案必须经采购人同意，方可施工建设。

3、提供的生产场所不得转租转借，不得用于开展其他经营项目。

4、成交供应商直饮水设备所生产的饮用水必须符合国家标准。

5、学生公寓饮水机安装水电表产生的费用、设备运行所需的水电费等由成交供应商承担。

6、纯净水直饮水设备的维护工作（水质检测、维修维护、滤材更换）均由成交供应商负责；

7、在合作期限内该项目下的全部资产归成交供应商所有，但不得转让、变卖、抵押给采购人以外的任何第三人，不准以任何理由拆除、毁坏和转移该项目下的资产；合作期满后，该项目下除纯净水直饮水设备外的全部资产自动归采购人所有。

8、纯净水直饮水系统采用刷卡或手机支付消费的方式进行售水。流量精确到每分钱，多饮多计，少饮少计，自愿消费。合同执行期间，如国家出台低于合同价相关收费政策，则必须执行国家相应的收费政策。如因政策性原因导致成本发生变动要求调整产品价格，双方均可根据实际情况向对方提出收费标准的变更申请，经双方协商达成一致认可后，方可调整收费标准。对一方提出的收费标准调整变更申请，另一方须在30个工作日内作出书面回复，否则，视为默认。收费标准每调整一次后，原则上维持两年不变；

9、项目工期：自合同签订后20天完成。

10、在投资运营期间，若出现因直饮直饮水系统而引发的事故问题，均由成交供应商负责承担。

11、其他详见《磋商文件》附件：6、《合同草案条款》。

3、磋商报价表

本次为首次报价

项目编号：

项目名称：学生公寓楼直饮水

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 报价（小写） | 报价（大写） |
| --- | --- | --- |
| 直饮水热水 |  |  |
| 直饮水常温水 |  |  |
| 管理费（每台套） |  |  |

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

4、分项报价表

本次为首次报价

项目编号：

项目名称：学生公寓楼直饮水

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 报价（小写） | 报价（大写） |
| --- | --- | --- |
| 直饮水热水 |  |  |
| 直饮水常温水 |  |  |
| 管理费（每台套） |  |  |

供应商：           （盖单位公章）

供应商授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

5、偏离表

（首次报价）

项目编号：

| 序号 | 偏离内容 | 竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改）的要求 | 首次响应文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商的首次响应文件中的内容与竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受竞争性磋商文件的要求。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

6、合同草案条款

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》及其它法律规定，本着自愿、平等、协商原则，就乙方为甲方学生公寓楼直饮水项目一事，经双方协商，一致同意签订以下合同：

第一条 服务时间

合同服务服务时间：自   年   月   日至   年   月   日。

第二条 服务内容及费用结算

1.乙方每年必须上交每台套      元作为为管理费用。

2.直饮水热水价格    元/1000ml，直饮水常温水价格    元/1000ml。

3.费用采用甲方收取，定期结算的方式，每月的     日前，校方将上月学生充值金额扣除相应水电费用后全额转入成交供应商指定账户。

4.乙方应根据合同要求提供优质服务，保证服务质量，且不能低于磋商文件规定。甲方将定期或不定期的对乙方提供的服务实行动态跟踪、检查。

5.其它详见磋商文件附件2、项目要求

第三条 甲方的权利及义务

1.提供给乙方能够正常使用的饮水场所。

2.甲方有权对乙方工作人员进行各种监督和管理，如：卫生、安全、治安、综合治理、监督等，如乙方达不到甲方要求标准，甲方有权追究乙方的经济赔偿责任和法律责任。

3.甲方有权对乙方按合同派遣的工作人员的品质、身体健康状况、专业业务水平、综合素质等进行面试审核，如甲方审核不合格，甲方有权拒绝使用此工作人员，并要求乙方重新提供符合甲方要求的工作人员，直到达到甲方要求为止。

4.在本合同期限内，乙方所派遣员工的安全事故、工伤和其他福利待遇等由乙方全权负责，甲方不承担任何责任，如承担则有权向乙方追偿。

5.如第三方对饮水场所主张权利，甲方承担责任并予以解决，确保不影响乙方使用。

6.甲方综合考核组不定期对饮水质量、安全、环境卫生等工作情况及指标进行考核，乙方须积极配合，考核不达标，乙方承担相应处罚及责任，情节严重的直接解除合同。

第四条 乙方的权利和义务

1.乙方在提供服务人员时，必须向甲方提供与工作人员签订的用工合同和工作人员的技师证书、本人身份证复印件等证书资料，在甲方管理处留存。

2.乙方必须确保饮水质量，对饮水质量严格验收把关， 经得起专业部门检查并达到国家规定的标准，否则由乙方承担违约责任并由乙方对损失和后果负全责。

3.乙方必须按甲方规定24小时供应直饮水，如有变动应提前5日通知乙方。

4.乙方工作人员必须遵守甲方规章制度，不得随意出入甲方工作区域及其它禁止区域，如有违反，甲方可依相关规定处置。

5.饮水场所因非结构性损坏的正常维修，维修及其费用由乙方承担。

6.乙方不得利用饮水场所进行非法活动损害公共利益。

7.乙方在甲方院内的经营活动应服从甲方管理。

8.在签订合同时，乙方交给甲方      元（大写：     整）作为履约保证金，履约保证金在乙方履约后原数退还给乙方（履约保证金不计息），但如乙方违约，甲方有权扣除乙方缴纳的履约保证金。甲方依约扣除相关违约金后，乙方应在7个工作日内，将履约保证金补足     万元。逾期30日不补足的，甲方有权单方解除合同，并对余下履约保证金30%予以收缴，同时有权要求乙方返还未履行部分的承包金额。

9.乙方在收到甲方或服务对象关于服务质量问题的通知后三天内，应迅速查处并书面答复；如果乙方在收到通知三天后没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

- 10.在合作期限内该项目下的全部资产归乙方所有，不准以任何理由拆除、毁坏和转移该项目下的资产；除甲方书面同意外，乙方不得将自己应履行的全部或部分合同义务转让给第三方，如遇特殊情况确定转让给第三方，乙方应向甲方提供书面申请说明原因，转让内容、转让方式及第三方式背景，业务能力等相关资料，经甲方对第三方考核合格后，出具书面同意文件，才可实施转让。如乙方所推荐的第三方不能符合甲方要求，甲方有权指定受让的第三方。合作期满后，该项目下的除直饮水设备外的全部资产自动归甲方所有。

第五条 水电费缴费事项

1.水电费按月缴纳。

2.甲方负责每月水电费的查抄。

3.水电费收费标准：按照现行水务、电力部门收费标准收取（如遇政策调整，按照调整后的执行）。

第六条 双方违约责任

1.在本合同有效期限内，经过两次以上要求整改仍不符合甲方要求时，甲方可以不经一个月的预告而随时终止本合同，乙方不得有任何异议。

2.本合同有效期限内，乙方如欲解约停办，必须提前一个月书面提出，并经甲方同意。乙方未经甲方同意，而自行解约停办，甲方可没收其保证金，乙方对自行解约造成的甲方损失负全部法律责任和经济赔偿责任。

3.因乙方违约且给甲方造成损失的，应支付甲方合同总价款5%的违约金，同时违约金不足以弥补损失的还应赔偿甲方损失。

第七条 违约解决途径

本协合同的变革、解除和终止。

1.经双方当事人协商一致，合同内容可以变更，并签订变更合同。

2.甲乙双方解除本合同时，必须依照法律法规规定进行。

3.服务期内，甲方监督直饮水运作，乙方如不按本合同规定事项办理，甲方有权终止本合同。

4.如双方在履约过程中发生纠纷，双方协商解决不了的，向甲方所在地人民法院起诉解决。

第八条 其它

1.服务结束后，乙方应配合甲方完成清算工作。

2.本合同若有未尽事宜，由双方代表协商处理。

3.本合同壹式肆份，甲、乙双方各执贰份，合同经双方签字后生效。

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

法人或授权代表（盖章或签字）：          法人或授权代表（盖章或签字）：

地址：                                  地址：

联系电话：                              联系电话：

签订时间：                              签订时间

合同附件

目录

合同附件1：技术规格和技术性能

(要求见磋商文件2、《项目要求》；合同见卖方响应文件。)

合同附件2：售后服务和技术培训

(要求见磋商文件2、《项目要求》；合同见卖方响应文件。)

合同附件3：供货范围和价格清单

(要求见磋商文件3、《磋商报价表》；合同见卖方响应文件。)

7、承诺书

致：徐州生物工程职业技术学院

根据贵方《磋商文件》（项目编号：        要求，本供应商正式提交以下首次响应文件。

（1）承诺书；

（2）偏离表；

（3）磋商文件要求提供的其他响应文件。

我单位符合本项目供应商资格要求。

我单位按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

供应商兹宣布同意如下:

一、完全承担根据《磋商文件》规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中）。

二、保证所提供的响应文件及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。

三、已详细审核竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改），本供应商完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

四、所供货物保证符合国家有关产品质量、性能和安全标准，无权利瑕疵。

五、有效期为90个工作日。

六、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次磋商采购有关的任何证据或资料。

七、供应商同意在授予合同后，按照磋商文件的有关规定支付招标代理服务费。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

联系电话：

移动电话：

日期：

8、授权委托书

委托人（全称）：

地  址：

法定代表人：

统一社会信用代码：

受托人：                  先生（女士）

身份证号：

兹委托（            ）全权代表我企业（公司）参与      项目[项目编号：      ]的磋商活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自2021年  月   日起至   年  月    日止。

委托人（公章）：

法定代表人（负责人）（签字）：

受托人（签字）：

2021年   月   日

(受托人身份证复印件附后)

9、供应商参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加（      ）项目（项目编号：      采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

10、项目实施人员简历表

项目编号：

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 专业 | 主要业绩及获奖情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

响应供应商名称（公章）：

日期：   年   月    日

11、响应供应商主要业绩情况表

（2016年1月1日至今类似业绩）

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 地点 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：应提供类似合同复印件加盖单位公章

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

响应供应商名称（公章）：

日期：   年   月    日

12、拟投入直饮水设备清单

项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 制造商名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

响应供应商名称（公章）：

日期：   年   月    日