磋商文件

项目名称：动物工程学院动物治疗实训室设备项目

项目编号：徐生采（2022）xzsw0310

采 购 人：徐州生物工程职业技术学院

2022年3月

目 录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	5

第三章  投标资料表	18

第四章  评标标准	27

第五章  拟签订的合同文本	31

第六章  采购需求	47

第七章  投标文件相关格式	55

徐州生物工程职业技术学院

《动物工程学院动物治疗实训室设备项目》磋商文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目磋商文件。本项目磋商文件共分七章：第一章，投标邀请;第二章，投标人须知;第三章，投标资料表;第四章，评标标准;第五章，拟签订的合同文本;第六章，采购需求;第七章，投标文件相关格式。

# 第一章  投标邀请

徐州生物工程职业技术学院“动物工程学院动物治疗实训室设备项目”进行竞争性磋商采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

(一)项目名称：动物工程学院动物治疗实训室设备项目。

(二)项目编号：徐生采（2022）xzsw0310。

二、对投标人的资格要求

详见本项目公开招标公告。

三、获取磋商文件

（一）获取的时间、地点和方式：开标之前，请在“徐州生物工程职业技术学院”（网址：www.xzsw.net）本项目招标公告上查询。

（二）磋商文件售价：300元。

四、投标有关信息

（一）投标截止时间：2022年3月15日北京时间14：30。

（二）开标时间：2022年3月15日北京时间14：30。

（三）开标地点：徐州市三环西路297号，徐州生物工程职业技术学院综合办公楼三楼国资处评标室。

五、采购人

（一）名称：徐州生物工程职业技术学院

（二）地址：江苏省徐州市三环西路297号

（三）联系方法：0516- 83628918

（四）采购项目联系人：王老师

# 第二章  投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人无委托采购代理机构。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购人对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）磋商文件应包括以下内容：

第一章，投标邀请；

第二章，投标人须知；

第三章，投标资料表；

第四章，评标标准；

第五章，拟签订的合同文本；

第六章，采购需求；

第七章，投标文件相关格式。

（九）磋商文件澄清或者修改：

1.采购人可以对已发出的磋商文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少7日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在投标人；不足7日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照磋商文件的要求编制投标文件。投标文件应对磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购人就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1.投标人应按照磋商文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照磋商文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标保证金：

1.投标人提交投标保证金的要求，按本文件第三章《投标资料表》相关要求执行。

2.投标人未按照本磋商文件要求提交投标保证金的，投标无效。

3.投标人在投标截止时间前，撤回已提交的投标文件的，采购人应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

采购人应当自中标通知书发出之日起5个工作日内，退还未中标人的投标保证金；自采购合同签订之日起5个工作日内，退还中标人的投标保证金。

4.有下列情形之一的，投标保证金不予退还。

（1）在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

（2）在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的；

（4）与采购人、其他投标人恶意串通的；

（5）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为；

（6）磋商文件规定的其他情形。

（十七）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须要在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。投标人不接受延长投标有效期的要求，不会导致其投标保证金不退还。

（十八）投标文件的编制要求和签署要求：

1.投标人应编制投标文件正本一份和本文件第三章《投标资料表》中规定数目的副本。每套投标文件须清楚地标明“正本” 或“副本”。如正本与副本不符，以正本为准。

2.按本章（十）规定所编制的每份投标文件正本和所有副本，均需打印或用不退色墨水书写。

3.投标文件中任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人授权代表在旁边签字或加盖投标人公章方为有效。

4.投标文件应装订成册，编制目录，注明页码，并按照磋商文件规定要求加盖投标人公章。投标文件的副本可以是正本的复印件。

5.投标文件装订的次序按本章（十）的要求进行。

（十九）投标文件的密封、盖章要求：

1.投标人应将投标文件《正本》、《副本》、《开标一览表》分开密封，封袋上应标明《正本》、《副本》、《开标一览表》字样。

2.上述封袋上，都应标明投标人（全称）、项目编号、项目名称。

3.上述封装的投标文件，如果没有分装或无标识，都将作为无效投标而予以拒绝。如果上述投标文件因为无密封或残破，所导致的一切后果均由投标人承担。

4.投标文件的盖章要求，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（二十）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在磋商文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点；采购人收到投标文件后，应当签收保存，任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

（二十一）凡在磋商文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，采购人应当拒收。

（二十二）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，但应书面通知采购人。其所进行补充、修改的内容，应当按照磋商文件要求进行签署、盖章、密封，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十三）本项目不允许分包。

（二十四）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十五）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标视为无效。

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金，从同一单位或个人的账户转出。

四、开标

（二十六）开标：

1.开标时间及地点。开标应当在磋商文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为磋商文件中预先确定的地点。

2.开标由采购部门主持，邀请投标人参加。

3.开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由采购人工作人员当众拆封，并宣布投标人名称、投标价格和磋商文件规定的需要宣布的其他内容。

投标人不足3家的，不得开标。

4.开标过程由采购人负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。投标人代表对开标过程和开标记录有疑义的，或者认为采购人、采购人相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者提出回避申请。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

五、评标

（二十七）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购人负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、磋商文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照磋商文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出磋商文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十八）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十九）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变磋商文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照磋商文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。磋商文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（三十）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三十一）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三十二）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十三）投标人存在下列情况之一的，投标无效:

1.未按照磋商文件的规定提交投标保证金的；

2.投标文件未按磋商文件要求签署、盖章的；

3.不具备磋商文件中规定的资格要求的；

4.报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

5.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

6.法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

（三十四）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十五）采购人应当在评标结束后2个工作日内整理好评标报告。

（三十六）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十七）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

七、政府采购合同

（三十八）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照磋商文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对磋商文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（三十九）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国合同法》相关条款执行。

（四十）履约保证金：

1.中标人应在政府采购合同签订后，向采购人提交本文件第三章《投标资料表》中规定金额的履约保证金。

2.如果中标人没有遵守本章（三十八）1 或本章（三十九） 的规定，采购人有权取消该中标决定，不予退还投标保证金。在此情况下，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

3.中标人凭采购人出具验收书的复印件及收款收据办理履约保证金退付手续。履约保证金在采购人存放期间，不计利息。

（四十一）腐败和欺诈行为：

1.采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购人和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真象，给买方、卖方、采购人及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购人有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤消其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十二）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购人提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购人提出质疑。询问和质疑由采购人依法处理。

# 第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| (一) | 本项目采购人：徐州生物工程职业技术学院 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：竞争性磋商 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：设备 |
| (五) | 本项目使用部门：动物工程学院 |
| (六) | 投标人的资格条件： - 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 二、本项目不接受联合体参与采购活动。 三、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 四、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 五、查询及使用供应商信用记录： (一)由采购人查询信用信息。 (二)查询渠道包括： 1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2.中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 3.“信用江苏”网（www.jscredit.gov.cn）； 4.“信用中国（江苏徐州）”网 （ http://www.xuzhoucredit.gov.cn）； 5.江苏省政府采购信用评价系统。 (三)截止时点（查询环节）：评标结束前。 (四)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 (五)信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 （六）供应商信用评价结果参考期限从项目开标之日前三年起算，具体按照《江苏省政府采购信用管理暂行办法》（苏财规[2018]18号）执行。 (七)供应商提供制造厂家相关证书复印件 |
| (七) | 无招标代理服务费 |
| 二 | 招标 |
| (九)1 | 采购人可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或修改。对澄清或修改的内容，应以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取磋商文件的潜在投标人。当发布本项目的“更正公告”之后，采购人便尽到了通知义务，其各潜在投标人应关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| (九)2 | 不安排现场勘查 |
| (九)3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| (十一) | 投标文件的语言为中文 |
| (十二)1 (十二)2 | 投标文件应由下列部分构成，并按照以下要求和顺序装订： 一、《投标函》。要求加盖公章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 二、《法定代表人授权书》。要求加盖公章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》。 三、价格部分 (一)《开标一览表》。要求加盖公章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（应与单独密封的《开标一览表》完全一致,如不一致，以单独密封的为准）。 (二)《分项价格表》。要求加盖公章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 四、投标人应当提交的资格、资信证明文件（必须提供，否则投标将被拒绝） (一)投标人合法有效的法人的营业执照复印件，或事业单位法人证书复印件，或民办非企业单位登记证书复印件。 (二)财务状况报告，至少提供： 1.投标人的本项目开标时间前6个月内任何日期的资产负债表复印件1份； 2.投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月（不含开标当月）利润表月报表复印件1份。 (三)投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件。 (四)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料复印件）》，加盖公章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》 （所附证明材料复印件可不加盖公章）。 (五)投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，加盖公章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》； 五、技术部分 （一）技术规格（要求见磋商文件第六章《采购需求》）； （二）实施方案（要求见磋商文件第六章《采购需求》）； （三）售后服务方案（要求见磋商文件第六章《采购需求》）； 六、《偏离表》。要求加盖公章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 七、商务部分 (一)投标人业绩。要求见本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 (二)投标人其它证明文件及材料复印件。 八、为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及投标人须提供的证明材料。特别要求的除外。 1、投标人为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的，提供《中小企业声明函》（加盖公章，格式见磋商文件第七章《投标文件相关格式》）。 注：中小企业（含中型、小型、微型企业，下同），应当同时符合以下条件： ① 符合中小企业划分标准； ② 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 具体以《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）的规定为准。 2、投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局 （含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。 注：具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）的规定为准。 3、投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖公章，格式见磋商文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： （一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）； （二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； （三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； （四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； （五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定为准。 4、所投产品的环境标志产品认证证书复印件（如有）。 注： （1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书复印件。复印件不需提交原件核查。 （2）环境标志产品认证证书复印件是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 5、所投产品的节能产品认证证书复印件（如有）。 （1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书复印件。复印件不需提交原件核查。 （2）节能产品认证证书复印件是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 注： 1、投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2、签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有复印件的原件，采购人核查（核对）无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。特别要求的除外。 |
| (十三)2 | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。 |
| (十三)3 | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章 《拟签订的合同文本》及或本文件第六章《采购需求》。 |
| (十四)3 | 本项目不接受超过 28.9 万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。报价包括产品价、税金、运费、安装调试、检验、保险、验收等全部费用。用户不再支付报价以外的任何费用。 |
| (十五) | 以人民币报价。 |
| (十六) | 投标保证金交纳： 一、投标保证金交纳金额：0元。 二、保证金提交形式： 投标保证金可以以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 在中国注册的银行出具的本票（同城）、转账支票或银行汇票（除华东三省一市的银行汇票外，其他银行汇票必须同时提供“解讫通知”联）。 三、特别提示： (一)不允许现金支付； (二)必须提交银行汇票的原件、转账支票或本票或保函的原件。 (三)投标保证金原件（即银行汇票、转账支票的原件或本票或保函的原件、网银支付的截图证明）与投标文件一同送达，不需密封; 使用网银支付的，必须从投标人账户转出，提交截止时间前必须到账。 四、账户信息： (一)收款人： 徐州生物工程职业技术学院 (二)开户银行：江苏银行徐州彭城支行 (三)账号：1700000101201001668739 |
| (十八)1 | 投标人应制作投标文件正本1套、副本2套。投标文件正、副本均不退还投标人。 |
| (十九)4 | 见本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2 |
| (二十) | 一、投标截止时间：2022年3月15日北京时间14：30。 二、投标文件开始接收时间：2022年3月15日北京时间14：00。 三、投标文件接收截止时间：2022年3月15日北京时间14：30。 四、投标文件的接收地点：徐州市三环西路297号，徐州生物工程职业技术学院综合办公楼三楼评标室 五、投标文件接收人：王老师 |
| 四 | 开标 |
| (二十六)1 | 一、开标时间：2022年3月15日北京时间14：30。 二、开标地点：徐州市三环西路297号，徐州生物工程职业技术学院综合办公楼三楼国资处评标室 |
| (二十六)3 | 磋商文件规定的需要宣布的内容：宣读投标人名称、投标价格。 |
| 五 | 评标 |
| (二十八) | 采用综合评分法。 |
| (二十九)1 (二十九)1（4） | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术规格优劣得分顺序排列。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| (三十八)1 | 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| (四十)1 | 中标人在签订合同之前向采购人交纳履约保证金（履约保证金为中标金额的5%） |
| (四十二) | 供应商对采购活动事项有疑问的，向采购人提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。询问和质疑由采购人依法处理。 质疑接收人：王老师;联系电话：0516-83628918; 办公地址：徐州市三环西路297号，徐州生物工程职业技术学院综合办公楼三楼国资处 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购人提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。 |

# 第四章  评标标准

| 项目 | 评分依据 |
| --- | --- |
| - 价格 - （50分） | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后磋商报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×50 |
| - 响应供应商业绩 - （10分） | - 响应文件中提供响应供应商为卖方（乙方），合同签订日期在2019年1月1日后，合同内容与本次采购项目同类或相似的合同复印件（能清晰反映所销售的货物名称、种类，否则将不予评审），每份得2分，最高得10分，最低0分。 - 复印件投标时须提供原件核查后方为有效。 |
| - 技术参数 - (15分) | 根据响应供应商响应产品的技术参数部分进行评分： 完全符合磋商文件要求的得8分；高于磋商文件要求的，每一项加1分，低于磋商文件要求的，每一项减2分。本项最高得15分，最低得0分。 |
| 生产设备及工艺（10分） | 对响应文件中提供的响应产品制造商生产过程中使用的生产设备、工艺水平、生产质检流程与预案进行评价： ⑴生产设备（4分）：本项最高4分，最低0分； ⑵工艺水平（4分）：本项最高4分，最低0分； ⑶生产质检流程与预案（2分）：本项最高2分，最低0分。 |
| 售后服务方案 （15分） | 根据响应文件中《售后服务方案》中的服务方式、供货、抽检、调换货物服务、响应时间、学校或学生能实际受益的优惠条件、质保期后的售后服务承诺以及是否满足磋商文件的要求进行评分。 ⑴内容科学合理，切实可行，符合项目特点，针对性强的得15-10分； ⑵内容较完整，较可行，针对性一般的，得9-6分； ⑶内容表述不够清楚、不全面，缺乏针对性的，得5-0分。 |

本项目采用综合评分法。

# 第五章  拟签订的合同文本

合同通用条款

目录

第一条    定义

第二条    合同范围

第三条    价格

第四条    支付

第五条    交货

第六条    包装和标记

第七条    技术资料

第八条    安装

第九条    验收

第十条    售后服务和技术培训

第十一条  索赔

第十二条  不可抗力

第十三条  合同的终止

第十四条  争议的解决

第十五条  适用法律

第十六条  权利保证

第十七条  保密

第十八条  合同生效及其他

合同通用条款

第一条  定义

除本合同上下文中另有规定外，下列各词语定义如下：

1.1“买方”见《合同专用条款》。

1.2“卖方”见《合同专用条款》。

1.3“工作现场”见《合同专用条款》。

1.4“合同标的”见合同附件4。

1.5“技术资料”是指与合同标的的安装、试运行、验收、操作以及维修有关的技术指标、规格、图纸和文件。

1.6“技术培训”是指在合同标的的安装、试运行、验收、操作、维修以及其他方面卖方给予买方的培训。

1.7“安装”是指有关合同标的、备件和材料的安装工作。

1.8“试运行”是指为验明合同标的的技术性能，在安装完毕后对合同标的进行的测试。

1.9“验收”是指根据合同附件2的规定进行的，用以确定合同标的是否达到合同附件2 所规定的技术性能的检验，以及合同标的在达到合同附件2 规定的技术性能之后，买方对合同标的的接受。

1.10“合同货币”见《合同专用条款》。

1.11“合同价格”见合同附件4。

1.12“合同生效日”见《合同协议书》（合同附件1）第5 条。

1.13“日”是指日历天数。

1.14“月”是指日历月数。

第二条 合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售和提供的合同标的以及相关售后服务、技术培训和技术资料。

第三条 价格

3.1 合同总价见《合同专用条款》。

3.2 合同总价是固定价格。

第四条 支付

4.1买方应按照《合同专用条款》的规定进行支付。如果卖方未能按照《合同专用条款》的要求提交支付文件，由此产生的所有责任和发生的所有费用，均由卖方承担。

4.2卖方有义务根据合同的规定向买方支付违约金和/或赔偿金时，买方有权从任何一笔应付款或卖方的履约保证金中予以扣除。

第五条 交货

5.1交货期限、批次和交货条件见《合同专用条款》。

5.2交货地点见《合同专用条款》。

5.3在《合同专用条款》规定的期限内，卖方应将合同号、合同标的的名称、数量、金额、包装件数以及交货的时间以书面方式通知买方。

5.4卖方应按下列规定交付合同标的：

5.4.1卖方负责将合同标的送至《合同专用条款》规定的交货地点。

5.4.2买方出具的收据日期是合同标的的实际交货日期。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按《合同专用条款》的规定支付违约金或提供其他救济。

第六条 包装与标记

6.1除非合同中另有规定，合同标的应保持产品制造企业原包装完好。

6.2在合同标的的每件包装中都应附有下列单据：

A. 装箱明细单；

B. 质量合格证；

C. 技术资料。

6.3凡由于对合同标的包装不当或采取防护措施不充分致使合同标的损坏或丢失时，卖方均应负责修理、更换或赔偿。如果因卖方在包装和标记方面发生的错误或混淆不清造成合同标的的误运，卖方应承担由此发生的额外费用。

第七条 技术资料

7.1 技术资料交付的期限和方式见《合同专用条款》。

第八条 安装

8.1 合同标的的安装期限见《合同专用条款》。

第九条 验收

9.1合同标的的试运行、验收见《合同专用条款》。

9.2如果合同附件2 所规定的所有技术性能在验收中都已经达到，双方应在验收合格后5 日内签署验收书。

9.3买方派出1-3名技术人员参加项目实施，卖方应积极配合甲方派出的1-3名技术人员监督管理。

第十条 售后服务和技术培训

10.1售后服务和技术培训见合同附件3。

第十一条 索赔

11.1如果合同标的在安装、试运行和验收中卖方未能履行其在本合同项下承担的义务，买方有权向卖方提出索赔并寻求《合同专用条款》中规定的救济方式，救济方式包括：

A. 卖方替换不符合合同规定的合同标的。

B. 按质量低劣的程度、买方受损害的程度及损失的数额对合同标的进行降价。

C. 拒收合同标的。

D. 赔偿由卖方违约引起的其他损失。

11.2如果卖方在收到买方索赔要求后未在《合同专用条款》规定的期限内作出书面回复，该索赔要求将被视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔要求后《合同专用条款》规定的期限内或买方同意的延长期限内，按照买方选择的救济方式解决索赔事宜，买方有权从合同总价或从卖方的履约保证金中扣除索赔金额。

第十二条 不可抗力

12.1如果合同任何一方受诸如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水以及任何其他不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响而无法履行合同项下的任何义务，受影响的一方应将此类事件的发生以书面方式通知另一方并应在不可抗力事件发生后14 日内将有关部门或机构出具的证明文件提交给另一方。

12.2受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担责任。但该方应尽快以书面方式将不可抗力事件结束或其影响消除的情况通知另一方。

12.3合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，如果不可抗力事件的影响持续超过《合同专用条款》规定的期限，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为之一或《合同专用条款》中规定的其他违约行为，在不妨碍买方采取其它救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知，全部或部分地终止合同。

A. 卖方在合同规定的交货期限后未能按《合同专用条款》中规定的最终期限交付合同标的和/或技术资料；

B. 合同标的未能达到合同附件2 规定的技术性能；

C. 卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后未能按《合同专用条款》中规定的期限对其违约行为作出补救。

13.2如果一方破产或发生资不抵债的情况,合同另一方有权在任何时候发出书面通知终止合同。此种情况下合同的终止不妨碍或影响行使任何可能的其它救济手段。

13.3如果买方认定卖方在投标或执行合同中有腐败或欺诈行为,买方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

A.“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益、影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物的行为。

B.“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给买方造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，卖方应按《合同专用条款》的规定对买方给予补偿。

第十四条 争议的解决

14.1 因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议由合同双方通过友好协商解决，如果不能协商一致，按《合同专用条款》规定的方式解决。

第十五条 适用法律

15.1 本合同的执行和争议的解决适用中华人民共和国的法律并按中华人民共和国的法律进行解释。

第十六条  权利保证

16.1卖方应保证买方在使用合同标的时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，卖方承担全部责任。

第十七条  保密

17.1卖方在本合同履行的过程中，或为履行本合同的需要，从买方所获得的、有关买方和/或属于买方的任何信息包括买方工作方式方法与资料、技术资料、用户名单、发展战略及其他被认为是买方的信息，都是买方的秘密，卖方不得泄露给任何第三方。

17.2上述秘密，卖方只能用于本合同，而且只能由卖方相应的人员使用；没有必要接触的卖方人员，不得接触。

17.3卖方应当采取适当有效的方式保护所获取的上述秘密。

17.4卖方违反本合同所规定的在保密方面的义务，应按合同总价的50%承担违约金或按照实际损失支付赔偿金；买方有权选择以上两种方式之一要求卖方承担违约责任。本违约金和赔偿金的支付义务独立于其它违约义务。

第十八条 合同生效及其他

18.1 本合同在合同协议书（合同附件1）规定的条件全部满足后生效。

18.2合同项下全部权利义务履行完毕后，本合同自动失效。合同履行期满后，合同项下任何尚未了结的债权和债务不受合同履行期的影响，债务人仍应向债权人履行其义务。

18.3 合同双方各自承担与本合同有关的应负税费。

18.4合同双方除非《合同专用条款》另有规定，所有合同文件及相关的修订和合同双方之间的书面联络，应使用中文书就并按中文解释。

18.5对本合同的任何补充、增添或修改以书面方式进行。

18.6没有另一方的事先书面同意，合同任何一方不得将合同项下的任何权利和义务转让给第三方。

18.7任何一方在执行任何合同条款和条件时准予对方的放松、宽容、延迟、放纵或时间，不得损害、影响或限制该方在合同之下的权利；任何一方对合同的任何违背、任何免责也不应导致对任何后面或延续的合同的免责或弃权。

18.8合同条款中的标题和边注仅供参考使用，不应视为合同的一部分，也不影响本文的解释。

18.9合同构成买方和卖方之间就合同主要内容方面的完整协议，并且取代合同签订前所有关于这方面的通讯、协商、协议(不论是书面的，还是口头的)。

18.10买方应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

18.11合同双方之间的一切联络往来应以书面形式按《合同专用条款》中规定的通讯地址发往合同另一方。有关重要事项的传真应及时用挂号信或快件确认。

合同专用条款

《合同专用条款》中的条款项号是与《合同通用条款》中的条款项号对应的，其增加的内容和条款，是对《合同通用条款》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，以《合同专用条款》为准。

第一条 定义

1.1 “买方”为           。

1.2 “卖方”为              。

1.3 “工作现场”为买方指定地点。

1.10 “合同货币”即人民币。

第二条 合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售的合同标的是      。详见合同附件。

第三条 价格

3.1合同总价为￥           大写：人民币                    。

第四条 支付

4.1合同签订，货到验收合格后付总价的95%即￥       大写：人民币      ；由买方办理采购资金结算手续，经审核后支付给卖方。

卖方需提交的支付文件包括：

1、卖方出具的对应金额的正式发票；

2、支付时买方须出具验收合格证明。

第五条 交货

5.1卖方应于合同生效日后， 30日内将合同标的全部交付并调换完毕。

5.2 交货地点为买方指定地点。

5.3卖方应在不迟于每批合同标的备妥待运前 5 日通知买方。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按每天迟交合同标的金额的百分之一 (1%)的比率支付违约金。违约金的总金额不超过合同总价的百分之十(10%) ，违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同标的的义务。

如果卖方在合同规定的交货期限后十日内仍未能交付全部或部分标的，在不妨碍买方采取其他救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知从而全部或部分地终止合同。

第七条 技术资料

7.1 技术资料随合同标的同时交付给买方。

第八条 调试

8.1卖方应于合同生效日后， 30日内将合同标的全部交付并调换完毕。

第九条 验收

9.1 签订合同后，所有标的出厂需经买方验收后方可发货。

9.2 合同标的的试运行、验收应在卖方的协助下进行。合同标的全部交付并安装完毕后，卖方可向买方书面提出试运行、验收要求，买方在接到书面要求后  10   日进行试运行、验收。如果试运行和/或验收因卖方原因发生迟延和/ 或在其它情况下发生额外费用，买方有权就因迟延发生的损害和损失和/或任何额外费用请求赔偿。

第十一条 索赔

11.1买方有权选择本条款规定的任意或全部救济方式。

11.2卖方应在收到买方索赔要求后14日内作出书面回复，否则该索赔要求将被视为已被卖方接受。卖方应在买方发出索赔要求后14日内，按照买方选择的救济方法解决索赔事宜。

第十二条 不可抗力

12.3 如果不可抗力事件的影响持续超过20日，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为，买方可以全部或部分地终止合同：

卖方在合同规定的交货期限后10日内仍未能交付合同标的和/ 或技术资料；或者卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后5日内仍未能对其违约行为作出补救。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，买方可以以适当的条件取得与未按合同规定交付的标的和/或文件和/或未提供的服务类似的标的和/或文件和/或服务，卖方应承担买方由此发生的额外费用。但是，卖方仍应继续履行合同义务中没有终止的部分。

第十四条 争议的解决

14.1如果不能协商一致，合同任何一方有权向买方所在地人民法院提起诉讼。

第十八条 合同生效及其他

18.10 按照《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕135号），买方依据《保守国家秘密法》等法律制度规定确定本合同          部分涉及国家秘密，该涉及国家秘密部分不公告；买方依据《反不正当竞争法》等法律制度的规定与卖方约定本合同        部分涉及商业秘密，该涉及商业秘密部分不公告。

18.11 合同双方的通讯地址：

买方: 徐州生物工程职业技术学院

地址: 徐州市泉山区西三环路297号

邮编: 221006

电话: 051683628088

传真: 051685753082

卖方:

地址:

邮编:

电话:

传真:

合同附件

目录

合同附件1：合同协议书

合同附件2：技术规格和技术性能

(要求见磋商文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件。)

合同附件3：售后服务和技术培训

(要求见磋商文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件。)

合同附件4：供货范围和价格清单

(要求见磋商文件第七章《投标文件相关格式》中《开标一览表》和《分项价格表》；合同见卖方投标文件。)

合同附件1：

合同协议书

合同编号:____________

签字日期:____________

签字地点:____________

（买方名称）（以下简称“买方”）已接受        （卖方名称）（以下简称“卖方”）对             （项目名称）（项目编号：                 的投标。买方和卖方共同达成如下协议。

1.本合同协议书中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

2. 以下文件应构成买方和卖方之间达成的合同，若各文件之间存在含糊不清或互相冲突之处，优先顺序应按下列文件顺序解释。

(1) 合同协议书

(2) 中标通知书

(3) 合同专用条款

(4) 合同通用条款

(5) 除合同附件1外的合同附件

(6) 其他文件

3. 考虑到买方将按照本合同向卖方支付合同价款，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训。

4. 考虑到卖方将按合同规定提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价款。

5. 本合同在下列条件全部满足后生效，生效日期以下列条件全部满足的最晚日期为准：

(1) 双方加盖公章或合同专用章；

6. 合同一式    份，具有同等法律效力，买方   份，卖方   份，政府采购管理部门一份备案。

7.本合同其他未尽事宜及与采购文件有矛盾之处，以采购文件[项目编号：                  为准。

买方和卖方由其正式授权代表于上述所写日期和地点签订本合同。

买方（签章）：

法定代表人或授权代表(签名)：

卖方（签章）：

法定代表人或授权代表(签名)：

开户银行：

银行帐号：

# 第六章  采购需求

一、说明

1. 采购标的：动物工程学院动物治疗实训室设备项目，数量：1批。

2. 本项目为非专门面向中小微企业的项目。

3. 本项目开标现场需提供样品：

二、采购项目预算金额

本项目不接受超过  28.9 万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。

三、技术参数要求

| 序号 | 项目名称 | 功能 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 呼吸麻醉机工作站 | 能对动物实施呼吸麻醉操作 | 1．适用于猫、狗、猴、猪等100KG以内动物气体吸入式麻醉； 2．同时搭载2种呼吸回路，包括标准的开放式非再呼吸回路和密闭式呼吸循环回路，并可一键切换两种回路； 3．蒸发器内置流量、压力和温度补偿系统，浓度输出准确稳定，不受流量、温度和压力影响； 4．蒸发器工作温度范围：10-35℃； 5．蒸发器工作流量范围：0.2-10LPM，输出压力波动范围P≦2.5kPa； 6．蒸发器密封性良好，内部承受压力不低于50kPa，静置零泄露； 7．蒸发器具有防意外开启锁定结构和关闭状态安全保护结构； 8．蒸发器内部容量不低于120ml，浓度范围0-5% ； 9．多种蒸发器可选：异氟烷蒸发器和七氟烷蒸发器可选，pour fill、easy fill和key fill三种加药方式可选，Cagemount和selectatec安装悬挂方式可选； 10．0-4LPM氧气流量计，标准型4级精确度，稳定性±0.1LPM； 11．9/16 Female进气接头，兼容不同品牌通气管道； 12．圆柱形浮子，流量调节过程稳定，不受气流影响，不产生上下跳动现象； 13．具有快速充氧功能，供手术过程中对动物进行快速给氧抢救； 14．-20-+100 cm H2O压力指示范围； 15．APL快速阻断键，实现一键关闭APL泄压阀； 16．预留双流量计安装位置，选择性增加第2个流量计； 17．同时配备非重复呼吸管路和中分型重复呼吸管路； 18．具备2100ml轨道式二氧化碳吸收罐，快速拆卸和安装； 19．废气过滤罐自重800g，有效吸收增重为200g，接口外径22mm； 20．配有智能过滤罐称重器，实时显示过滤罐重量，分辨率为1g； 21．带有移动式支架，包括呼吸机等均可整合于同一支架上，方便整体移动。 | 4 |
| 2 | 兽医监护仪RM300 | 手术时对动物进行心率、血压、体温、呼吸等实时监测 | 1、尺寸：318mm×264mm×152mm 重量：4.5kg 2、系统输出： 3、显示类型：10.4 英寸、高亮真彩 TFT LCD 显示屏 4、分辨率：800×600 或以上 5、中央机接口：以太网 6、电源：AC 100V ‐ 240V，50Hz /60Hz 7、输入功率：85VA；保险管规格：T1.6AL/250V，2‐Φ5×20mm；安全级别：Ⅰ类 BF 型, CF 型 8、电池类型：可充电的铅酸电池：12V/2.0AH；型号：FP1223C； 9、充电时间：≤10 小时(2 个电池充电 20 小时) 10、充满使用时间：正常使用时≥60 分钟(2 个电池正常使用 120 分钟) 使用新的、被充满的电池在 25℃环境温度，NIBP 工作在时间间隔为 20 分钟自动测量模式的情况下。关机延迟：≥5 min（自第一次低电量报警后） 11、心电（ECG）： 输入方式：五导联 ECG 输入、三导联 ECG 输入 导联选择：1. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、aVR、aVL、aVF、V‐ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 增益选择：AUTO,0.25X,0.5X,1X,2X,4X；差分输入阻抗：≥5.0MΩ； 输入回路电流：< 0.1 uA 基线恢复时间：监护模式：≤3s；手术模式：≤1s 对除颤效应的防护和除颤后的复原：监护、手术模式下心电波形 5s 内恢复到基线，符合 GB 9706.25‐2005 中 51.101 的要求。 除颤后电极极化的恢复时间：监护、手术模式下心电波形 10s 内恢复到基线，符合 GB 9706.25‐2005 中 51.102 的要求。 耐电极极化电压：±500mV D.Sc. ECG 信号输入范围：‐6.0mV～+6.0mV 共模抑制比(CMRR)：诊断模式 ≥90dB 监护模式 ≥105dB 手术模式 ≥105dB 12、频率响应：诊断模式 0.05Hz～150Hz 监护模式 0.5Hz～40Hz 手术模式 1Hz～25Hz 噪声电平:≤30μVpp RTI(折算到输入) 定标信号:1mV ±5%;保护:隔离耐压 4000V,50/60Hz。抗电刀高频干扰。抗除颤保护。 漏电流<10 uA；电极脱落指示：每一电极(RL 除外)；扫描速度：6.25mm/s, 12.5mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s； 13、心率（HR） 范围：大型动物：10 bpm～300 bpm；中型和小型动物：10 bpm～350 bpm；心率平均：每 4 搏 分辨率：1 bpm；精度：±1％ 或 ±1bpm, 取大者； 心率检测灵敏度：≥0.20mVpp 报警范围：0 bpm～350 bpm，上、下限连续可调； 报警误差：±1bpm； 报警指示：声光报警， 显示数据和参数闪烁显示，报警信息文字提 示，有三个级别报警； 心动过快报警时间：平均 4s； 心率计对心率变化的响应时间：心率从 80 变为 120bpm：范围为 6‐10s、心率从 80 变为 40bpm：范围为 6‐10s 14、ECG 补充内容（YY 1079‐2008 要求） 电外科防护（电刀保护）：切割模式：300W 凝结模式：100W 心率变化：≤10％ 恢复时间：≤10s；符合 YY1079‐2008 第 4.2.8.14 条的要求（符合 ANSI/AAMI EC 13:2002 第 4.2.9.14 条的要求）；输入回路电流：＜0.1uA 高大 T 波的抑制能力：可抑制的最大 T 波幅度不小于 1.2mV；符合 YY 1079‐2008 第 4.1.2.1 c)条的要求。 心率的平均计算方法：≤50bpm, 每 2 搏一次;50bpm～120bpm, 每 4 搏一次;＞120bpm, 每 6 搏一次。 心率计准确度和对心律不齐的响应： 二联律：80 bpm 缓变二联律：60 bpm 快变二联律：120 bpm 双向收缩：90 bpm 心率计对心率变化的响应时间： 符合 YY 1079‐2008 第 4.1.2.1 f) 的要求：（ANSI/AAMIEC13‐2002 第 4.1.2.1 f)的要求） 心率从 80bpm 增加到 120bpm：少于 10s 心率从 80bpm 减少到 40bpm：少于 10s 心动过速报警的启动时间： 室性心动过速 1mVp‐p, 206bpm： 增益×0.5，范围 6.5s～8.4s，平均 7.2s； 增益×1，范围 6.1s～6.9s，平均 6.5s； 增益×2，范围 5.9s～6.7s，平均 6.3s。 室性心动过速 2mVp‐p, 195bpm： 增益×0.5，范围 5.4s～6.2s，平均 5.8s； 增益×1，范围 5.7s～6.5s，平均 6.1s； 增益×2，范围 5.3s～6.1s，平均 5.7s。心电非正常工作指示：各放大通道都有心电非正常工作指示，符合 YY1079‐2008中 4.2.8.1 的要求。起搏器脉冲抑制能力：起搏器脉冲抑制幅度为±2mV 到±700mV，宽度为 0.1ms到 2.0 ms（方法 A）； 起搏脉冲检测器对快速心电图信号的抑制：最小输入压摆率为 3V/s。 15、无创血压：测量方法：自动振波法测量 测量范围：大型动物：收缩压：30 mmHg～270 mmHg；舒张压：10 mmHg～220 mmHg；平均压：20 mmHg～235 mmHg 中型动物：收缩压：30 mmHg～235 mmHg；舒张压：10 mmHg～220 mmHg；平均压：20 mmHg～225 mmHg； 小型动物：收缩压：30 mmHg～135 mmHg；舒张压：10 mmHg～110 mmHg；平均压：20 mmHg～125 mmHg； 袖带压力测量范围：0 mmHg～280 mmHg；压力分辨率：1 mmHg；测量精度：静态压力测量精度：±3 mmHg 临床：平均误差±5 mmHg，标准偏差≤8 mmHg 显示单位：mmHg, kPa 脉率测量范围：40 bpm～240 bpm 自动压力校零：上电后自动校零 自动袖带放气：当测量时间超过 120s(小型动物 90s)、断电、或袖带压力超过软硬件过压保护设置点，袖带自动放气。 袖带充气时间：每次小于 40s（标准大型动物袖带） 整个测量时间：20s～45s 典型的(依赖于心率和运动干扰) 过压保护大型动物中型动物小型动物：双重硬件、软件过压保护（297±3）mmHg、（252±3） mmHg （147±3）mmHg 周期测量时间间隔：1，2，3，4，5，10，15，30，60，90 分钟，2，4，8 小时 报警范围：收缩压：0 mmHg～300 mmHg，上、下限连续可调；舒张压：0 mmHg～300 mmHg，上、下限连续可调；平均压：0 mmHg～300 mmHg，上、下限连续可调； 报警误差：±0.1kPa 或 ±1 mmHg 报警指示：声光报警， 显示数据和参数闪烁显示，报警信息文字提示，有三个级别报警 测量方式：大型动物：手动，周期，快速；中型动物：手动，周期，快速；小型动物：手动，周期 16、无创血压：BLT SpO2 测量技术：数字血氧技术；监护参数：脉搏血氧饱和度(SpO2)和脉率(PR)； SpO2测量范围：0%～100%；分辨率：1%；精度：± 2% (70%～100% SpO2)；0%～69% 未规定； PR测量范围：20 bpm～254 bpm； 分辨率精度：1 bpm±1% 或 ± 1 bpm, 取大者； SpO2 报警范围：0～100%，上、下限连续可调； PR 报警范围：0～350 bpm，上、下限连续可调 17、体温 (TEMP)：测量范围：0.0℃～50.0℃（32.0℉～122.0℉）； 测量精度：±0.1℃（未包括传感器）；显示分辨率：0.1℃； 体温单位：摄氏度（℃），华氏度（℉）；更新时间：每隔 1s；自检：每隔 10 分钟；体温传感器标称电阻：2252Ω（25℃）；体温传感器类型：YSI 400 系列传感器或其兼容传感器(精度±0.1℃)；报警范围：0.0℃～50.0℃, 上、下限连续可调； 报警指示：声光报警，显示数据和参数闪烁显示，报警信息文字提示，有三个级别报警 18、呼吸 (RESP) 方法：阻抗法，RA‐LL (R‐F)之间；检测灵敏度：0.2Ω～3Ω；基线阻抗：500Ω～4000Ω(50～120 kHz 激励频率)；呼吸率测量范围：0 rpm～150 rpm；分辨率：1 rpm；测量精度：±2 rpm；增益选择：X0.25，x1，x2，x4；扫描速度：6.25mm/s，12.5mm/s，25mm/s；窒息报警：关闭，5 秒，10 秒，20 秒，40 秒，60 秒，80 秒，100 秒，120 秒；报警范围：0 rpm～150 rpm ，上、下限连续可调；报警指示：声光报警， 显示数据和参数闪烁显示，报警信息文字提示，有三个级别报警。 | 4 |
| 3 | 无影灯 | 无影设备、携带拍摄、储存功能 | 1.照射方式：采用计算机辅助模块、LED多光源聚焦CAD/CAM光学重影技术。 2.灯头样式：圆形--700mm 3.输入电压：220V±10% 50/60HZ ★4.中心区域光照度：≥40000Lux ≤180000Lux，可0--100档无极调光 ★5.手术灯色温：3700---5000k，并可进行色温0--100档无极调节。 6.患者伤区温升：≤1℃，优于国际标准，杜绝手术区域内水分蒸发的危险 7.光斑直径：160—280mm，调节方式为消毒手柄旋转调节，方便、灵活。 ★8.照射深度：≥1200mm 灯盘回转半径：≥2000 mm ★10.采用进口LED灯组（需提供进口报关清单），单颗灯组功率：3.2V/1W，灯组平均使用寿命≥80000小时。 11.控制面板：微电脑数字控制，亮度、色温调节均采用液晶显示按键式操作，满足医护人员对不同手术的照明需求 12.术者头部温升：≤1° ★13.光电路采用CPU控制，光区亮度及色温调节时均匀递增或递减，并具有亮度记忆功能。 14配有可卸式手柄外套，可在135℃高温下消毒 ★15.灯臂采用优质进口定位弹簧，结构轻巧、便于操作、定位精准，多维结构，可360°任意旋转。 16.显色指数85--98（可调） 17.安装范围：2750mm--3100mm ★18灯头体罩壳为优质铝板液压成型，旋转臂采用优质八棱无缝钢管技术一次成型，外型美观，旋转更加灵活方便。其它部分采用优质钢材，表面采用粉末喷涂。塑料外壳全部采用ABS工程塑料制作，无毒无味 ★19.投标产品需通过ISO9001、ISO13485、ISO14001、欧盟CE认证、SGS认证，以保证产品质量 ★20.自验收合格正常使用日起，供方提供免费保修期≥2年，两年内出现三次质量问题，免费更换新产品。 ★21.投标产品生产商需满足3A级信用企业标准（需提供相关证书）、且具备省级高新技术产业证书。 海康SDI医用级内置摄像系统: 2.1示教部分包含：内置SDI摄像机、录显终端器、相关软件、相关视视频连线级对接组件 2.2 内置SDI摄像机参数： 术野摄像机（内置） 参数：10 倍可达 435 万 1/2.8" CMOS 高清术野机芯 摄像机： 传感器类型 1/2.8" Progressive Scan CMOS 扫描系统 逐行扫描 信号系统 PAL/NSTC 视频输出 SDI 输出 分辨率 50HZ:50fps(1920X1080) 60HZ:60fps(1920X1080) 50HZ:25fps(1920X1080) 60HZ:30fps(1920X1080) 最低照度 彩色：0.05Lux @ (F1.6，AGC ON) 信噪比 ＞52dB 镜头： 焦距 4.7-47mm，10 倍光学变倍 光圈值 F1.6-F3.0 水平视场角 58.6-6.4 度(广角-望远) 近摄距 120mm-800mm(广角-望远) 参数设置： 聚焦模式 半自动/自动/手动/ 曝光模式 自动曝光/光圈优先/快门优先/手动曝光 电子快门 1/1 秒 ~ 1/30,000 秒 白平衡 自动 1/自动 2/室内/室外/手动/钠灯/日光灯 增益 16 级可调 宽动态 关/开，15 级可调 数字降噪 3D 镜头初始化 内置 图像画质调整 亮度、对比度、锐度、饱和度可调节 数字变倍 10 接口功能： 对外接口 SDI、RS485、电源、UART 对外通信 Pelco P、Pelco D、VISCA 一般规范 电源 DC12V±25% 工作温度与湿度 -10℃ ~ 60℃，小于 90％RH 功耗 5W 尺寸 43.5*45.4*68.8mm 重量 190g 2.3 录显终端功能特性： 功能特性： 自带 22 寸 1080P 液晶显示屏，用于本地视频输入显示及 IPC 解码显示； 支持 3G-SDI 高清视频输入接口； 支持 4 路 1080P 高清网络视频接入预览和存储； 采用高品质 AAC 音频编码技术,支持音频 1 进 1 出，并自带立体扬声器； 支持外接 HDMI 和 VGA 显示器，实现扩展显示输出； 支持本地储存（硬盘、U 盘及移动硬盘），自带 1T 硬盘存储； 全新的 UI 操作界面，支持自动扫描并添加 IPC 功能； 支持红外遥控器操作控制； 支持 USB3.0 接口，可实现音视频的高速录制和拷贝； 支持 H.265 高效压缩算法，可较大节省存储空间； 支持 RS485 通信接口，PELCO-P 和 PELCO-D 等通信协议，可实现 PTZ 控制； 支持按键控制录像开启和停止； 支持录像/图片文件检索、回放，支持录像循环覆盖； 支持按关键字搜索，提高检索效率。 | 1 |
| 4 | 无影灯 | LED无影灯 | 无影灯技术参数： 1.照射方式：采用计算机辅助模块、LED多光源聚焦CAD/CAM光学重影技术。 2.灯头样式：圆形--700mm 3.输入电压：220V±10% 50/60HZ ★4.中心区域光照度：≥40000Lux ≤180000Lux，可0--100档无极调光 ★5.手术灯色温：3700---5000k，并可进行色温0--100档无极调节。 6.患者伤区温升：≤1℃，优于国际标准，杜绝手术区域内水分蒸发的危险 7.光斑直径：160—280mm，调节方式为消毒手柄旋转调节，方便、灵活。 ★8.照射深度：≥1200mm 灯盘回转半径：≥2000 mm ★10.采用进口LED灯组（需提供进口报关清单），单颗灯组功率：3.2V/1W，灯组平均使用寿命≥80000小时。 11.控制面板：微电脑数字控制，亮度、色温调节均采用液晶显示按键式操作，满足医护人员对不同手术的照明需求 12.术者头部温升：≤1° ★13.光电路采用CPU控制，光区亮度及色温调节时均匀递增或递减，并具有亮度记忆功能。 14配有可卸式手柄外套，可在135℃高温下消毒 ★15.灯臂采用优质进口定位弹簧，结构轻巧、便于操作、定位精准，多维结构，可360°任意旋转。 16.显色指数85--98（可调） 17.安装范围：2750mm--3100mm ★18灯头体罩壳为优质铝板液压成型，旋转臂采用优质八棱无缝钢管技术一次成型，外型美观，旋转更加灵活方便。其它部分采用优质钢材，表面采用粉末喷涂。塑料外壳全部采用ABS工程塑料制作，无毒无味 ★19.投标产品需通过ISO9001、ISO13485、ISO14001、欧盟CE认证、SGS认证，以保证产品质量 ★20.自验收合格正常使用日起，供方提供免费保修期≥2年，两年内出现三次质量问题，免费更换新产品。 ★21.投标产品生产商需满足3A级信用企业标准（需提供相关证书）、且具备省级高新技术产业证书。 | 3 |
| 5 | 高频电刀 | 通电情况下能对动物组织进行切割和凝血功能 | 1 工作电源：交流220±22V 50±1HZ 2 工作模式 2.1纯切：允许最大功率切割 ★2.2混切：3种模式 ★2.3单极电凝：3种凝血模式 ★2.4双极电凝：低功率双极电凝，两种模式 3 工作频率：475KHZ 4 性能指标 4.1具有自动电压调节功能 4.2纯切：1-300W（负载≥300Ω）功率连续可调，步长1W 4.3混切1：1-150W（负载≥300Ω）功率连续可调，步长1W 4.4混 切2:1-200W（负载≥300Ω）功率连续可调，步长1W 4.5混切3：1-250W（负载≥300Ω）功率连续可调，步长1W 4.6单极凝性能： 喷凝：1-120W（负载≥300Ω）功率连续可调，步长1W 强凝：1-100W（负载≥300Ω）功率连续可调，步长1W 点凝：1-100W（负载≥300Ω）功率连续可调，步长1W 4.7 双极凝性能（可选配）： 双极1：1-70W,功率连续可调，步长1W 双极2：1-100W，功率连续可调，步长1W 4.8单极模式下高频漏电流≤100mA 4.9功率显示方式：LED数字显示 4.10功率调节方式：防水按键方式调节 ★4.11参数设置：能够自动保存记忆上次输出功率，另外可单独再记忆一组设定功率，使用时可一键调出。 5 控制功能 5.1具有双极负极板回路自动检测、控制（自动检测异常并关闭功率输出）和报警功能，并带声光报警提示 5.2具有手控和脚控功率输出功能 ★6 单双极模式自动转化，无需面板转化操作 7 无风扇散热设计，避免手术过程中的二次污染 8 整机功率≤1250VA 9 环境温度5℃-40℃ 10 相对湿度≤80% 11 整机重量：16Kg | 4 |
| 6 | 牙科工作站 | 能对多种动物齿科疾病的综合治疗 | - 适用于兽医临床多种动物齿科疾病的综合治疗； - 配有吸唾枪、高速手柄、低速手柄、水汽雾三用喷枪、超声洁牙手机等工作头 - 有可用于连续超声洁牙机的加压水流出口； - 牙科工作台台面带有超强磁力钻头存储盘，可以防止钻头滑落地面； - 吸引器回收瓶带有细菌过滤器，同时可以净化废气中的异味，减少环境污染； - 进口高速手柄，带有触发开关，取下高速手柄会自动触发开关； - 330000-390000rpm高速手柄带自发光式LED灯，同时支持360°旋转，操作更加方便和顺手； - 5000-20000rpm进口低速手柄，接线端支持360°旋转，方便牙齿和骨头的打磨，可自由选择旋转型或振荡型的抛光杯； - 高速低速手柄转速均可无极变速操控，也可手动调节速度； - 高低速手柄均采用人体力学设计，重量较轻，适合医生长时间工作，同时均支持高温高压消毒（可以在135摄氏度高温下灭菌）； - 配备有气-水-雾三用喷枪，支持360°螺旋，实现无死角喷射，同时支持高压蒸汽灭菌； - 高度可调节，同时配置带锁万向滚轮方便牙科工作站灵活移动和短途运输； - 超静音无油空气压缩机，20L大容量储气罐，保证压力均衡持久供应 - 压缩机有外壳保护，能有效减少噪音，防止灰尘与毛发的污染； - 噪音值约65db（充气过程中） - 气体和水流系统供应应用颜色区分，更便于对故障做出快速诊断。 - 自动排水装置，极大降低了储气罐内部生锈风险，兽医免操作、无需维护 - 自动排水可设置：单次排水时间最长10s，两次排水间隔时间最长45min 配有往复式抛光杯，低产热，减少过热灼伤的风险 | 1 |
| 7 | 犬用牙科器械套组 | 能对犬进行牙科疾病的治疗 | 1．翼状牙挺（含标准型手柄）-1mm； 2．翼状牙挺（含标准型手柄）-2mm； 3．翼状牙挺（含标准型手柄）-3mm； 4．翼状牙挺（含标准型手柄）-4mm； 5．翼状牙挺（含标准型手柄）-5mm； 6．直根尖型牙挺（含标准型手柄）； 7．拔牙钳-弯/12.5cm； 8．牙石清除钳-弯嘴/11.5cm ； 9．双头牙骨膜分离器-2/4； 10．龈下刮匙（刮治器）-适用于犬； 11．龈上刮匙（刮治器）-适用于犬； 12．镰形刮匙（刮治器）-适用于犬； 13．牙科探查针/测量针（10mm）； 14．Minnesota 面颊拉钩-14cm； 15．手术器械包-32*22cm； 16．开口器-开口径8cm； | 1 |
| 8 | 猫用牙科器械套组 | 能对猫进行牙科疾病的治疗 | 1．直根尖型牙挺（含标准型手柄）-1mm； 2．直根尖型牙挺（含标准型手柄）-2mm； 3．牙科探查针/测量针（10mm）； 4．双头牙骨膜分离器-2/4； 5．牙再吸收探针-适用于猫； 6．镰形刮匙（刮治器）-适用于猫； 7．牙龈刮匙（刮治器）-适用于猫； 8．微型拔牙型-直/12.5cm； 9．直角拔牙钳（适用于猫或小犬）-12.5cm； 10．开口器-开口径5cm； 11．手术器械包-32*22cm； | 1 |
| 9 | 输液泵 | 根据要求对输液速度进行控制 | 1、泵送方式：半挤压指式蠕动泵 2、输液精度 2.1 1.0～1200.0 ml/h内，优于±5%（使用经校准的专用或优质PVC、TPE输液器） 2.2适用输液器：外径3.4mm～4.5mm PVC、TPE输液器 2.3内置输液器的管型库，可避免错误选择输液器 2.4预置量：0.1～9999.9ml，0.1ml递增 2.5累计量：0～9999.9ml，可清零 3、智能换算四种输液模式 ，同界面显示两种输液模式 3.1流速—总量式：流速：1.0～1200.0 ml/h，0.1ml/h递增 3.2时间—总量式：流速：1.0～1200.0 ml/h，0.1ml/h递增 3.3滴速—总量式：滴速：1～333滴/min，1滴递增 3.4体重模式： ①药量：0.1～999.9 mg，0.1mg递增 ②Mg剂量：0.01～999.99 mg/kg/h，0.01 mg/kg/h递增 4、体重：1～300kg,1kg递增 5、Bolus功能： 7.1 Bolus流速：50.0～800.0 ml/h，0.1 ml/h递增 7.2 Bolus容量：0.1～99.9 ml/h，0.1ml递增 6、两级脉动补偿功能，让针头部出水较均匀，病人更安心。 7、数据功能 7.1校准记忆功能：自动记录管路校准数据 7.2参数记忆功能：自动记录上次输液参数 7.3历史记录(SOE功能)：可记录最近1000条输液事件(输液起/停时间、流速、停止原因等) 8、 3.2寸液晶显示屏中文显示输液器品牌、压力档位、气泡档位、动态显示工作状态，数字按键便于操作 9、KVO功能： KVO流速：1.0～5.0ml/h,0.1ml/h递增 10、报警 10.1气泡报警，灵敏度多档可调； 10.2气泡传感器损坏报警； 10.3上端管路阻塞报警，-20～-60 kPa，灵敏度多档可调； 10.4上端管路初始压力异常（上压力传感器损坏）报警； 10.5下端管路阻塞报警，20～140 kPa，灵敏度多档可调； 10.6下端管路初始压力异常（下压力传感器损坏）报警； 10.7蠕动泵转动异常报警； 10.8蠕动泵反转（输液反抽）报警； 10.9异常开门报警； 10.10电池电量不足、电池失效报警； 10.11暂停超时报警； 10.12输液完成报警； 10.13市电异常提示； 10.14微处理器异常报警，并停机。 11、安全类别： Ⅰ类，内部电源设备；CF型；IPX4设备。 12、电源： 交流网电源： 100～240V、50/60Hz，内置锂电池。 网电源功耗：≤20VA。 | 6 |
| 10 | 输液推车 | 放置输液物品进行移动操作 | 1、304不锈钢基材，亮版定制 2、整体采用加厚不锈钢管焊接而成，坚固耐用，不摇晃。3、底部增加承重力加固条，加大承重力，可置放更多医物品4、精选豪华静音安全锁轮设计，推动无声，安全带锁 | 6 |
| 11 | 输液架 | 承载输液瓶，可以根据输液要求调节架子高度 | - 精选不锈钢管打造，加厚挂钩座，承重强耐用。 - 梅花调节钮，高度能随意调节。 - 不锈钢底座 4、双挂钩 | 6 |

四、项目实施要求

(一) 项目实施具体要求

1.时间要求：卖方（中标人）应于合同生效日后，30日内将合同标的全部交付完毕。

2.交货地点要求：买方（采购人）指定地点，具体地点由买方（采购人）在签订合同后书面确定。

五、售后服务和技术培训要求

(一) 售后服务和技术培训要求具体要求

1.售后服务要求具体要求

(1) 免费质保期要求：自本项目完成验收之日起，提供1年年的原厂免费质保和免费上门服务。

(2) 免费质保期内的服务要求：

① 由厂家提供服务。

② 提供免费维修或更换服务。接到报修后，48小时内解决问题；超过48小时不能解决问题，须在接到报修后7天内更换同样的品牌、规格或更高的产品。

③ 提供软件免费升级服务。

(3) 设备搬迁：本次采购的设备，因学校搬迁，届时需要供应商进行搬迁，并对设备进行二次安装调试。

2.技术培训具体要求

(1) 培训对象要求: 设备使用人员。

(2) 培训时间要求：不低于10个小时。

(3) 培训内容要求：设备的架构、原理；设备的操作；设备的日常维护。

3.中标人签订合同前需向采购人提供包括生产厂家或总代理商针对本项目的授权书和售后服务承诺函。

# 第七章  投标文件相关格式

一、投标函格式

致： 徐州生物工程职业技术学院

根据       项目[项目编号：      磋商文件，          (姓名)代表我方           （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按磋商文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部磋商文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为开标之日后90天。

5. 投标人在投标初始有效期内撤回投标，其投标保证金将不退还。

6. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7. 投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费(如有)。

8. 徐州生物工程职业技术学院有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由徐州生物工程职业技术学院确定。

9. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

10. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：           （盖单位公章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

二、开标一览表格式

项目名称： “动物工程学院动物治疗实训室设备项目”

项目编号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 单价 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- | --- |
| “动物工程学院动物治疗实训室设备项目” | 详见投标文件 |  |  |
| 总价（大写）： |  |  |  |

注：此表应按投标人须知的规定密封标记并密封单独提交。

投标人：           （盖单位公章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

三、分项价格表格式

项目名称： “动物工程学院动物治疗实训室设备项目”

项目编号：

货币单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格、型号 | 产品制造企业名称（全称） | 产品制造企业的划分（注明：大型、中型、小型、微型、监狱企业、残疾人福利性单位） | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计（即《开标一览表》中的“总价”） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “中型、小型和微型和监狱企业和残疾人福利性单位” 总价合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：“小型和微型和监狱企业和残疾人福利性单位” 总价合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：           （盖单位公章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

本款说明：

1. 中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应满足的条件以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。

3．投标人为“微型”或“小型”或“残疾人福利性单位”的，须算出““小型和微型和监狱企业和残疾人福利性单位” 总价合计”。

注：①如果不提供详细分项报价的，将视为没有实质性响应磋商文件。②投标人对以上数据的真实性负责。

徐州生物工程职业技术学院有权将以上内容进行公示。

四、偏离表格式

项目名称： “动物工程学院动物治疗实训室设备项目”

项目编号：

| 序号 | 偏离内容 | 磋商文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与磋商文件（含磋商文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受磋商文件的要求。

投标人：           （盖单位公章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

五、近三年类似业绩一览表

（自2019年1月1日至今）

项目编号：

项目名称：

| 项目名称 | 项目单位 | 合同内容 | 合同额 | 完工时间 | 项目单位联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字：

年   月   日

六、法定代表人授权书格式

委托人：

地  址：

法定代表人（负责人）：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与徐州生物工程职业技术学院“动物工程学院动物治疗实训室设备项目”（项目编号：    招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年  月  日起至  年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（公章）：               受托人（签字）：

法定代表人（签字）：

年   月   日

(受托人身份证复印件附后)

七、中小企业声明函格式

项目名称：

项目编号：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
　　2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型，可多选）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖单位公章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

八、残疾人福利性单位声明函格式

项目名称： “动物工程学院动物治疗实训室设备项目”

项目编号：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖单位公章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

九、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

我单位在参加徐州生物工程职业技术学院“动物工程学院动物治疗实训室设备项目”，项目编号：徐生采徐生采（2022）xzsw0310采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖单位公章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

十、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料复印件）格式

项目名称： “动物工程学院动物治疗实训室设备项目”

项目编号：

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：徐州生物工程职业技术学院“动物工程学院动物治疗实训室设备项目” 项目，项目编号：    所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

1、                           （证明材料复印件附后）

2、                           （证明材料复印件附后）

3、                           （证明材料复印件附后）

…………

专业技术能力：

1、                           （证明材料复印件附后）

2、                           （证明材料复印件附后）

3、                           （证明材料复印件附后）

…………

特此声明。

投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖单位公章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

（部门集中采购）

投 标 文 件

项目名称:

项目编号:

投标人名称：

投标人地址：

法人/委托代理人

（签字或加盖私章）：

联系电话：

E-mail：

投标人单位盖章（鲜章）

年  月  日